## Výpočetní technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Výpočetní technika (III.) 065 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [10 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Odkaz na splnění požadavku Energy star nebo TCO Certified | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA
1 | SAN Storage | 1 | ks | Velikost serveru: 2U, 12 šachet. Single controller. Min. 1x 12Gb SAS rozšiřující port. Host porty min. 4x 1GbE RJ-45. Podpora protokolů: min. FC, iSCSI, SAS + síťové protokoly: min. CIFS/SMB, NFS, AFP, FTP. Management port RJ-45. Systémová paměť min. 2GB. Min. 2x PSU+FAN modul - redundantní zdroje. Podporované disky: 2.5" SAS - SATA SSD, 2.5" 12Gb/s SAS 10,000 - 15,000 RPM HDD, 3.5" 12Gb/s SAS 7,200 RPM HDD a 3.5" 6Gb/s SATA 7,200 RPM HDD. Možnost použít 2,5“ a 3,5“ disky v jedné polici. Podporovaný typ RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 60; DHCP client, IPv6 support, Podpora klienta DHCP, statická IP, podpora IPv6. Led kontrolky stavu. Výstrahy, notifikace: Email, SNMP. Podpora OS: Microsoft Windows Server 2019/2016/2012-R2/2012, Windows Hyper-V, VMware. Záruka min. 36 měsíců. |  |  | Samostatná faktura | NE |  | Záruka na zboží min. 36 měsíců. | Ing. Pavel Hájek, Ph.D., Tel.: 37763 9208 | Technická 8, 301 00 Plzeň, Fakulta aplikovaných věd - Katedra geomatiky, místnost UN 635 | 90 | 63635 | 63635 |  | 0 |  |  | 30233141-1 - Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
2 | HDD 3.5" | 8 | ks | HDD 3.5" SAS 12Gb/s, min. 8TB, min. 7200RPM, cache min. 256 MB, 512e, 4kN. CMR zápis (ne SMR!). Kompatibilní s položkou č. 1 - SAN Storage. Disky nesmí být typu „vendor lock“. Záruka min. 60 měsíců. | [5 empty] | Záruka na zboží min. 60 měsíců. |  |  |  | 52000 | 6500 |  | 0 |  |  | 30233132-5 - Diskové jednotky
3 | Pevné disky do diskového pole | 4 | ks | Formát disku 3.5". Rozhraní SATA III - rychlost rozhraní min. 6 GB/s. Kapacita 8TB. Otáčky min. 7200. Vyrovnávací paměť min. 256 MB. CMR zápis (ne SMR!). Vhodné pro systémy NAS a kompatibilní s NAS 2U RAID serverem QNAP TS-1231XU. Disky nesmí být typu „vendor lock". Záruka min. 60 měsíců. | [5 empty] | Záruka na tboží min. 60 měsíců. |  |  |  | 28160 | 7040 |  | 0 |  |  | 30233132-5 - Diskové jednotky
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Zadavatel požaduje, aby vybraná zařízení splňovala požadavky na certifikaci Energy star (viz https://www.energystar.gov/products) nebo TCO Certified (viz https://tcocertified.com/product-finder/) | [14 empty] | 143795 | 0