## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 029 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Vlhkostní a teplotní datalogger | 1 | ks | Vlhkostní a teplotní datalogger. Měrné veličiny: teplota, vlhkost vzduchu. Vybaven displejem. Vnitřní paměť. Interval měření: v rozsahu 30s až 24h. Požadovaná přesnost měření teploty: 0.3°C. Požadovaná přesnost měření vlhkosti: 3.0%. Odolnost vůči vodě a prachu. Bateriové napájení. |  | Společná faktura | NE |  |  | Ing. Tomáš Řeřicha, Ph.D., Tel.: 737 488 958, 37763 4534 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EK 414 | 21 | 3000 | 3000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Datalogger | 1 | ks | Dataloger pro záznam teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu a tlaku vzduchu. Měrné veličiny: teplota, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu. Vybaven displejem. Vnitřní paměť. Interval měření: v rozsahu 1 min. - 24 hod. Odolnost vůči vodě a prachu. Požadovaná přesnost měření teploty: 0.5°C. Požadovaná přesnost měření relativní vlhkosti: 3% rF. Požadovaná přesnost měření tlaku: 2hPa. Bateriové napájení. Rozhraní: USB. | [7 empty] | 21 | 2800 | 2800 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 5800 | 0