## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 034 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | pH metr/konduktometr | 1 | ks | pH metr/konduktometr, tester, pro usnadnění kontroly pH, konduktivity a rozpuštěných látek přímo v provozu. Musí být vodotěsný. Rozsah minimálně 0,00 až minimálně 14,00 pH; minimálně 0 až 3999 µS/cm; 0 až 2000 mg/l; 0 až minimálně 60°C. Rozlišení minimálně 0,01 pH; 1 µS/cm; 1 mg/l; minimálně 0,1°C. Přesnost minimálně ±0,05 pH; ± 80; ± 40; ±2% rozsahu minimálně EC/TDS; ±0,5°C. Kalibrace pH musí být automatická, minimálně 1- nebo 2-bodová, 2 sady pufrů (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 nebo pH 4,01 / 6,86 / 9,18); EC/TDS: automatická, 1-bodová, 1413 µS/cm nebo 1382 mg/L (nastavitelný TDS faktor 0,45 až 1,00). Prostředí minimálně 0 až maximálně 50°C; RH max 100%. Napájení má být 4 x 1,5 V baterie. Rozměry minimálně 163 x 40 x 26 mm. |  | Samostatná faktura | NE |  |  | RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D., Tel.: 37763 6242, E-mail: traxmani@cbg.zcu.cz | Chodské náměstí 1, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Centrum biologie, geověd a envigogiky, místnost CH 322 | 21 | 3960 | 3960 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 3960 | 0