## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 035 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Laboratorní sušárna s nucenou cirkulací vzduchu | 1 | ks | Laboratorní sušárna s nerezovou komorou: Nucená cirkulace vzduchu v komoře s řiditelnou rychlostí ventilátoru. Rozsah teploty od +10 °C nad teplotu okolí do min. 300 °C. Vnitřní referenční senzor teploty: PT100 class A. Digitální ovládání s displejem (nastavení teploty s krokem max. 1 °C, časovač s rozsahem min. 1 minuta, rychlost ventilátoru, uzavírání klapky). Objem: min. 50 l. Min. vnitřní rozměry, mm (Š×V×H): 400 × 400 × 330. Max. vnější rozměry, mm (Š×V×H): 585 × 784 × 514. Stohovatelné provedení - nutná kompatilibita s pecí Memmert UF55. Příslušenství: 4× mřížková police nerez 1× stohovací sada pro usazení na pec Memmert UF55 |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: OILSENSE - Detekční systémy pro průmyslová zařízení na bázi velkoplošných senzorů Číslo projektu: FW03010448 |  | Ing. Silvan Pretl, Ph.D., Tel.: 37763 4560 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EK 413 | 30 | 42500 | 42500 |  | 0 |  |  | 42942000-1 - Pece a příslušenství
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 42500 | 0