## Antigenní testy
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Technická specifikace | [13 empty] | U termínu dodání je nutné uvádět reálné lhůty. V běžné praxi je obvyklá doba dodání - 10 kalendářních dnů.
Dodávky antigenních testů na SARS-CoV-2 - 001 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název (neuvádět konkrétní typ) | Množství | Měrná jednotka [MJ] (rozbal. menu) | Popis (bez konkrétních názvů) | Obchodní název + typ | Požadavek na předložení certifikátu (rozbalovací menu ANO / NE) | Fakturace (pokud řešitel požaduje více faktur k jedné žádance, nutno položky označit) | Financováno z projektových finančních prostředků (rozbalovací menu ANO / NE) | Kontaktní osoba k převzetí zboží (jméno, tel.) | Místo dodání (ulice, čp., město, budova, místnost...) | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA (zde případně uvede řešitel další potřebné informace)
1 | Testy k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob v akutní fázi infekce Covid-19 - ze slin | 400 | ks | Jednorázový test k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob, které by mohly být zasaženy nákazou coronavirem Covid-19. Test určen pro použití během prvních 7 dnů od nástupu příznaků. Minimální citlivost testu 95 %. Minimální specifita 99 %. Celková hodnota min. 98 %. Výsledek testu do 20 minut. Způsob získání testovacího vzorku: ze slin. Test by měl být určen jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování či testování zaměstnanců ve firmách. Součástí musí být příbalový leták v češtině s návodem, jak test použít. |  | ANO | samostatná faktura | NE | Ilona Skalová e-mail: skalov@ps.zcu.cz tel.: 377 631 333 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, místnost UU 010 | 14 | 32000 | 80 |  | 0
2 | Testy k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob v akutní fázi infekce Covid-19 - ze slin | 200 | ks | Jednorázový test k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob, které by mohly být zasaženy nákazou coronavirem Covid-19. Test určen pro použití během prvních 7 dnů od nástupu příznaků. Minimální citlivost testu 95 %. Minimální specifita 99 %. Celková hodnota min. 98 %. Výsledek testu do 20 minut. Způsob získání testovacího vzorku: ze slin. Test by měl být určen jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování či testování zaměstnanců ve firmách. Součástí musí být příbalový leták v češtině s návodem, jak test použít. |  | ANO | samostatná faktura |  | Ing. Šárka Nová e-mail. sarkan@fel.zcu.cz tel: 377 634 003 | FEL, Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, místnost EU 210 | 14 | 16000 | 80 |  | 0
3 | Testy k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob v akutní fázi infekce Covid-19 - ze slin | 300 | ks | Jednorázový test k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob, které by mohly být zasaženy nákazou coronavirem Covid-19. Test určen pro použití během prvních 7 dnů od nástupu příznaků. Minimální citlivost testu 95 %. Minimální specifita 99 %. Celková hodnota min. 98 %. Výsledek testu do 20 minut. Způsob získání testovacího vzorku: ze slin. Test by měl být určen jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování či testování zaměstnanců ve firmách. Součástí musí být příbalový leták v češtině s návodem, jak test použít. |  | ANO | samostatná faktura |  | 80ks: Ing. Michaela Pšeidlová, Tel. 37769 4878, 724 961 105 80ks: Dagmar Keglerová, Tel. 37763 4877, 606 665 155 50ks: Ing. Dana Stanková, Tel. 37763 4898, 724 774 633 30ks: Ing. Dana Stanková, Tel. 37763 4898, 724 774 633 60ks: Ilona Polívková, Tel. 37763 4875, 725 549 941 | 301 00 Plzeň - VŠ KOLEJE: 80ks: Bolevecká 30-32 80ks: Borská 53 50ks: Baarova 36 30ks: Klatovská 200 60ks: Máchova 14-16 | 14 | 24000 | 80 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 72000 | 0
Poznámka:
- | certifikát - CE značka shody a prohlášení o shodě dle čl. 8.7 Výzvy