## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 047 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Vysokoobrátková minicentrifuga na mikrozkumavky | 1 | ks | Centrifuga s rotorem minimálně 12 x 1,5/2,0 ml a víkem. Musí mít autoklávovatelný hliníkový rotor s nerezovým víkem. Kapacita minimálně 12 x 1,5 ml nebo 16 x 0,2 ml (2 x PCR strip). Musí mít tlačítko krátkého běhu, časový spínač. Displej musí zobrazovat nastavené hodnoty. Čas pro dosažení maximálních otáček: maximálně 13 vteřin. Čas pro zastavení z maximálních otáček: maximálně 12 vteřin. Maximální hmotnost jednoho stripu 3,5 g. Napájení minimálně 230 V / 50-60 Hz. Rozměry maximálně (š x h x v): 226 x 239 x 120 mm. Hmotnost s rotorem max. 4,3 kg. Maximální otáčky minimálně 14 100 ot./min. Max. přetížení s rotorem 12 x 1,5 ml minimálně 14 100 x g. Max. přetížení s PCR rotorem 16 x 0,2 ml maximálně 11 520 x g. Časovač musí mít 15 vteřin-99 min., musí mít kontinuální běh. Příkon musí být 85 W. |  | Samostatná faktura |  | Mgr. Jiří Kout, Ph.D., Tel.: 605 345 440, 37763 6251, E-mail: martial@seznam.cz | Chodské náměstí 1, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Centrum biologie, geověd a envigogiky, místnost CH 325 | 30 | 34140 | 34140 |  | 0 |  |  | 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [11 empty] | 34140 | 0