## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 049 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Umožňuje LDF soubor (ANO/NE) | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Výukový systém pro analýzu sběrnic | 1 | ks | Předmětem plnění je systém pro analýzu sběrnic. Systém musí být schopen analyzovat minimálně sběrnice CANbus, LINbus, FlexRay, I2C, SPI, RS-232. Požadavky softwarového vybavení: - Analyzovat minimálně následující protokoly: o CANbus/ CAN FD o LINbus o FlexRay o RS 232 / UART o SPI o I2C - Analýzou protokolů se rozumí zejména: o Online dekódovat rámce jednotlivých protokolů o Zobrazovat jednotlivé části protokolů (např. u sběrnice CAN zobrazit ID zprávy, obsah přenášených data, CRC …) o Detekovat chyby v komunikaci o Možnost definovat spouštění záznamu na základě obsahu přenášených dat (např. podle ID zprávy u CANu, Hodnoty přenášené veličiny) o Zaznamenávat komunikaci po sběrnici a tuto komunikaci uložit pro pozdější analýzu o Dekódovat jednotlivé proměnné, přenášené v datech na základě databáze zpráv, kterou systém umožňuje načíst ve standardizovaném formátu (DBC soubor) o Zobrazit přenášená data jak v tabulkovém formátu, tak i ve formě grafu (analogový průběh) o Možnost tvorby uživatelských skriptů pro analýzu přijatých dat. Uživatelské skripty musí být vytvářeny pomocí běžných programovacích nástrojů (VBS, C#, C, atd.) Skript po vytvoření v přístroji funguje jako nativní funkce přístroje. - Možnost zabezpečené vzdálené správy a přístupu k zařízení (podpora remote desktop) Hardwarové požadavky: - Systém musí být řešen jako kompaktní sestávající se z jednoho přístroje - Přípustné varianty hardwarového řešení: o Zařízení typu periferie k PC, umožňující analýzu sběrnic o Osciloskop umožňující analýzu sběrnic Parametry pro variantu Osciloskop: - Systém musí být schopen měřit a analyzovat minimálně 4 nezávislé analogové kanály. o Šířka pásma minimálně 2,5GHz o Vzorkovací rychlost minimálně 10GSa/s - Měřit a analyzovat minimálně 16 digitálních vstupů - Analogové i digitální vstupy musí pracovat součastně. - Zobrazovač minimálně 15" - Možnost připojit externí monitor - Dodávka musí obsahovat následující příslušenství: o Minimálně 4 pasivní sondy pro snímání analogových kanálů. o Sondy pro připojení digitálních vstupů Parametry pro variantu Zařízení typu periferie k PC: - Systém musí být schopen měřit a analyzovat minimálně 4 vstupy pro sběrnici. Každý ze vstupů musí být možno analyzovat jako analogový vstupní signá. o Šířka pásma minimálně 2,5GHz oVzorkovací rychlost minimálně 10GSa/s - Měřit a analyzovat minimálně 16 digitálních vstupů - Analogové i digitální vstupy musí pracovat součastně. - Dodávka musí obsahovat následující příslušenství: o Minimálně 4 pasivní sondy pro snímání analogových kanálů. o Sondy pro připojení digitálních vstupů |  |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247 | Ing. Kamil Kosturik, Ph.D., Tel.: 37763 4227 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroniky a informačních technologií , místnost EK 515 | 120 | 649673 | 649673 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 649673 | 0