## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 050 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Generátor funkcí | 1 | ks | Min. kmitočet 100 MHz (sinus), vzorkovací kmitočet min. 500 MSa/S, 2 kanály. Amplituda výstupního napětí při 50 Ohmech: min. 2,5 Vpp při 100 MHz, přesnost ± 2ppm při 25°C či lepší. Průběhy: sinus (harmonické zkreslení -50 dBc při 100 MHz a lepší), obdélník (min. 40 MHz, délka náběžné a doběžné hrany max. 10 ns při 1 Vpp), pulsy (šířka pulsu od 12 ns), šum (šířka pásma min. 80 MHz), možnost volitelného průběhu (např. Gauss, sinc, exp, apod., min počet 16k bodů, min. 25 MHz), modulace AM, FM, PM, ASK, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, BPSK, QPSK, PWM. Čítač (min. 7 digitů, AC/DC vazba, měření kmitočtu, periody). Obecné: Napájení 110 – 240 V AC, barevný displej min. 7", rozhraní USB a LAN s možností programování průběhu, software pro editování průhěhů do PC. |  | Samostatná faktura | NE |  | doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D., Tel.: 37763 4247 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroniky a informačních technologií, místnost EK 508 | 60 | 22000 | 22000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 22000 | 0