## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 051 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí | 1 | ks | Stabilizovaný laboratorní zdroj s parametry: 2 plynule, na sobě nezávisle regulovatelné výstupy v rozsahu min. 0-30 V (maximální zvlnění nanejvýš 10 mV), zatížitelnost obou výstupů současně v celém napěťovém rozsahu min. 4 A, plynule nastavitelná proudová ochrana v rozsahu min. 0,1-4 A v celém napěťovém rozsahu, zvuková indikace omezení proudu, ovládání každého z výstupů pomocí samostatného ovladače bez nutnosti vypnutí zdroje, 2 displeje pro každý výstup, aby bylo možné současně zobrazit nastavené napětí a odebíraný proud pro každý výstup zvlášť, 1 pevný výstup (tj. třetí co do počtu výstupů) na napětí 5V a zatížitelnost min. 3 A (u tohoto výstupu není nutné mít možnost zobrazení výstupních hodnot na displeji). Možnost vypnutí celého zdroje pomocí jediného tlačítka. Napájení 230 V, 50 Hz. Automatické chlazení zdroje, aby nedošlo k jeho vnitřnímu přehřátí. Kovový kryt (pokud možno černé barvy). |  | Samostatná faktura | NE |  |  | Ing. Libor Lobovský, Ph.D., Tel.: 37763 2371 | Technická 8, 301 00 Plzeň, Fakulta aplikovaných věd (budova NTIS) - Katedra mechaniky, místnost UN 425 | do 31.12.2021 | 8000 | 8000 |  | 0 |  |  | 31161900-1 - Systémy pro řízení napětí
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 8000 | 0