## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 054 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [10 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA | ID | Žádanka
1 | Termokamery pro vzdělávání | 4 | ks | Minimální technická specifikace: Kamera musí umožňovat ukládat snímky v IR a i VIS spektru. Minimální rozlišení IR detektoru 160x120 pixelů. Teplotní citlivost za pokojové teploty maximálně 50 mK. Minimální přesnost ±5°C nebo ±5% z měřené hodnoty. Spektrální rozsah 8 až 14 um, tolerance horní a spodní meze ±1,5 um (tj. 6,5 – 9,5 až 12,5 -15,5 um). Minimální teplotní rozsah -10 až 400°C, možnost rozdělit maximálně do dvou teplotních podrozsahů. Minimální rozsah pracovní teploty -10 až +50°C. Ostření minimálně od 5 cm, horizontální úhel HVOF v rozmezí 55 až 65°. Kamera musí umožňovat ukládat plně radiometrické snímky a i plně radiometrické sekvence se vzorkovací frekvencí minimálně 8 Hz. Kamera musí umožňovat vkládat minimálně tři analýzy typu obdélník se zobrazením maximální, minimální a průměrné teploty v analýze a zobrazovat polohu maxima a minima, velikost a poloha analýzy musí být volitelná. Kamera musí umožňovat zahrnout ve vyhodnocení hodnoty emisivity měřených povrchů, vliv odražené teploty okolí. Kamera musí umožňovat prohlížení záznamů a dodatečné vkládání analýz. Minimální velikost displeje kamery musí být 7", ukládání záznamů na USB flash disk. Kamera musí být samostatně stojící. Kamera musí mít připojení na stativ (stativový závit). Kamera musí umožňovat on-line přenos obrazu na PC přes Ethernet pomocí RTSP protokolu. Výdrž baterie musí být minimálně 5 h provozu. |  | Samostatná faktura | NE |  |  | Mgr. Ján Šikula, Tel.: 37763 4722 | Mgr. Ján Šikula, Tel.: 37763 4722 | Teslova 11, 301 00 Plzeň, Nové technologie-výzkumné centrum - Termomechanika technologických procesů, budova H - místnost TH 206 | 14 | 160000 | 40000 |  | 0 |  |  | 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje | 134730 | 6111/0062/21
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [14 empty] | 160000 | 0

## SOP_LMT
Standardní obchodní podmínky: - prodlení Dodavatele s dodáním předmětu plnění (popř. samostatné dílčí části) => Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení - fakturace po dodání předmětu plnění - splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli - prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku ze Smlouvy => úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku za každý, byť i jen započatý den prodlení - záruka za předmět plnění = 24 měsíců, pokud není délka záruky stanovena jinak - předmět plnění bude po celou záruční dobu způsobilý k použití pro účel stanovený ve Smlouvě nebo příloze č. 2 Smlouvy (nebo účel obvyklý) a že si zachová stanovené (nebo obvyklé) vlastnosti. - nástup Dodavatele k odstranění záruční vady ve lhůtě nejpozději do 48 hodin (lhůta běží jen v pracovních dnech) od nahlášení vady Objednatelem Kontaktní osobě Dodavatele - ve zvláštních případech („Čisticí prostředky a hygienické potřeby“ , „Kancelářské potřeby “, „Propagační předměty") je Dodavatel po dobu záruky povinen nejpozději do 5 dnů od nahlášení vady oznámit Kontaktní osobě Objednatele způsob odstranění vady, tj. zda provede opravu nebo výměnu vadného zboží. - prodlení Dodavatele s nástupem k odstranění záruční vady ohlášené Objednatelem => Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH)za každý, byť i jen započatý den prodlení - Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů od nahlášení vady, není-li mezi smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta, popřípadě uspokojit jiný nárok Objednatele z vadného plnění - při prodlení Dodavatele s odstraněním záruční vady v dohodnuté lhůtě => Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení
Pokud požaduje řešitel rozdílné (rozšiřující) obchodní podmínky, doplní je do tabulky (sloupec s názvem "Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek")

## CPV
Laboratorní a měřící technika (III.)
31120000-3 - Generátory
31153000-3 - Usměrňovače
31155000-7 - Měniče
31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
31700000-3 - Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
32342400-6 - Akustické přístroje
32342410-9 - Zvukařské vybavení
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38300000-8 - Měřicí přístroje
38310000-1 - Přesné váhy
38311000-8 - Elektronické váhy a příslušenství
38340000-0 - Nástroje pro měření množství
38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
38341310-3 - Ampérmetry
38341320-6 - Voltmetry
38342000-4 - Osciloskopy
38342100-5 - Oscilografy
38343000-1 - Zařízení pro kontrolu chyb
38344000-8 - Přístroje pro kontrolu znečištění
38410000-2 - Měřící nástroje
38412000-6 - Teploměry
38420000-5 - Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů
38421000-2 - Zařízení pro měření průtoku
38422000-9 - Zařízení pro měření hladiny
38423000-6 - Zařízení pro měření tlaku
38424000-3 - Měřící a řídící zařízení
38425000-0 - Kapalinové mechanické zařízení
38425100-1 - Manometry
38425200-2 - Viskozimetry
38425300-3 - Indikátory hloubky
38425400-4 - Přístroje na odhad struktury
38425500-5 - Přístroje na odhad síly
38425600-6 - Pyknometry
38425700-7 - Přístroje na měření povrchového napětí
38425800-8 - Denzitometry
38426000-7 - Coulometry
38427000-4 - Fluxmetry
38428000-1 - Rheometry
38429000-8 - Rotametry
38430000-8 - Snímací a analytické aparáty
38433000-9 - Spektrometry
38434000-6 - Analyzátory
38434200-8 - Zařízení pro měření zvuku
38436000-0 - Třepačky a příslušenství
38436500-5 - Mechanické míchačky
38436510-8 - Vrtulová míchadla pro mechanické míchačky
38500000-0 - Kontrolní a zkušební přístroje
38510000-3 - Mikroskopy
38511000-0 - Elektronové mikroskopy
38512000-7 - Iontové a molekulární mikroskopy
38513000-4 - Invertované a metalurgické mikroskopy
38514000-1 - Mikroskopy s tmavým polem a skenovací sondové mikroskopy
38515000-8 - Fluorescentní a polarizační mikroskopy
38516000-5 - Monokulární a/nebo binokulární mikroskopy pracující se složeným světlem
38517000-2 - Akustické a projekční mikroskopy
38518000-9 - Mikroskopy se širokým zorným polem, stereomikroskopy a mikroskopy pracující s rozloženým světlem
38520000-6 - Skenery
38521000-3 - Tlakové skenery
38522000-0 - Chromatografické skenery
38530000-9 - Difraktograf
38540000-2 - Zkušební a měřící stroje
38542000-6 - Servo-hydraulické testovací přístroje
38543000-3 - Zařízení pro detekci plynů
38545000-7 - Sady pro testování plynů
38550000-5 - Měřiče
38551000-2 - Měřiče energií
38552000-9 - Elektronické měřiče
38553000-6 - Magnetické měřiče
38554000-3 - Elektroměry
38560000-8 - Zařízení pro měření výkonu
38562000-2 - Stroboskopy
38570000-1 - Regulační a kontrolní přístroje a nástroje
38600000-1 - Optické přístroje
38634000-8 - Optické mikroskopy
38636110-6 - Průmyslové lasery
38930000-3 - Přístroje pro měření vlhkosti
38931000-0 - Testovací přístroje teploty a vlhkosti
42122500-5 – Laboratorní pumpy a příslušenství
42300000-9 - Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece
42931100-2 - Laboratorní odstředivky a příslušenství
42942000-1 - Pece a příslušenství