## Respirátory a roušky
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Respirátory a roušky pro ZČU 001 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Požadavek na předložení certifikátu | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr Respirátory a roušky
1 | Respirátor - třída III použití ve zdravotnictví | 4000 | ks | Třída ochrany: FFP2. Velikost univerzální bez ventilu. Hypoalergenní. Materiály příjemné i pro citlivou pokožku. Rozšířená nosní výztuž - lépe utěsňuje a je komfortnější pro nošení. Výrobek musí být certifikován dle EN 149:2001+A1:2009. Výrobek zároveň musí být opatřen označením CE zaručujícím shodu s požadavky platných právních předpisů. Respirátory musí být baleny hygienicky po 1 ks. |  | ANO | Samostatná faktura | NE |  | Ilona Skalová, Tel.: 37763 1333, E-mail: skalov@ps.zcu.cz | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, budova Fakulty strojní - Centrální sklad, místnost UU 010 | 14 | 44000 | 11 |  | 0 |  |  | 18142000-6 Ochranné obličejové masky
2 | Respirátor - třída I běžné používání | 4000 | ks | Třída ochrany: FFP2. Stupeň filtrace ≥ 95%. Materiály příjemné i pro citlivou pokožku. Velikost univerzální bez ventilu. Rozšířená nosní výztuž - lépe utěsňuje a je komfortnější pro nošení. Maximálně prodyšný pro snadné dýchání. Výrobek splňuje certifikaci minimálně dle normy KN95 či N95. Respirátory musí být baleny hygienicky max. po 10 ks. |  | ANO | [6 empty] | 20000 | 5 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 333. | [13 empty] | 64000 | 0
Poznámka:
- | certifikát - prohlášení o shodě s požadavky na označení CE dle čl. 8.7 Výzvy