## Antigenní testy
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - Technická specifikace Dodávky antigenních testů na SARS-CoV-2 - 004 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Požadavek na předložení certifikátu | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA
1 | Testy k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob v akutní fázi infekce Covid-19 - ze slin | 300 | ks | Jednorázový test k rychlé detekci antigenu SARS-CoV-2 u osob, které by mohly být zasaženy nákazou coronavirem Covid-19. Test určen pro použití během prvních 7 dnů od nástupu příznaků. Minimální citlivost testu 92 %. Minimální specifita 96 %. Celková hodnota min. 95 %. Výsledek testu do 20 minut. Způsob získání testovacího vzorku: ze slin. Test by měl být určen jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování či testování zaměstnanců ve firmách. Součástí musí být příbalový leták v češtině s návodem, jak test použít. Test by měl být schválený dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví k sebetestování s výjimkou pro antigenní testy, vydanou MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. do 30.6.2021. Zadavatel požaduje balení s co nejnižším počtem kusů v balení. | Clongene Biotech COVID-19 Rapid Test Kit (Saliva) | ANO | Samostatná faktura | NE | Ilona Skalová, Tel.: 37763 1333, E-mail: skalov@ps.zcu.cz | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, budova Fakulty strojní - Centrální sklad, místnost UU 010 | 14 | 24000 | 80 | 42 | 12600 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 24000 | 12600
Poznámka:
- | certifikát - CE značka shody a prohlášení o shodě dle čl. 8.7 Výzvy