## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 001 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Zařízení pro PXI dálkové ovládání | 1 | ks | Jedno-slotové zařízení s bus konektorem typu PCI express, úroveň komunikace: MXI-Express x1, podporovaný měděný kabel, počet MXI portů: 1, nutná kompatibilita s National Instruments modulem dálkového ovládání PXI. | 779504-01 | Společná faktura | ANO | Názv projektu: Národní centrum pro energetiku (NCE) Číslo projektu: TN01000007 |  | doc. Ing. Petr Eret, Ph.D., Tel.: 37763 8199 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta strojní - Katedra energetických strojů a zařízení, místnost UK 728 | 60 | 23160 | 23160 | 21134 | 21134 | VYHOVUJE |  | 38424000-3 - Měřící a řídící zařízení
2 | Modul dálkového ovládání PXI systému | 1 | ks | Jedno-slotový modul, bus connector typu PXI, úroveň komunikace: MXI-Express x1, podporovaný měděný kabel, počet MXI portů: 1, MXI rychlost: min. 132 MB/s, nutná kompatibilita s National Instruments PXI chassis. | 779501-01 | [7 empty] | 24060 | 24060 | 21945 | 21945 | VYHOVUJE
3 | Kabel MXI-Express | 1 | ks | Měděný, délka 1m. | 779500-01 | [7 empty] | 4140 | 4140 | 3780 | 3780 | VYHOVUJE
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 51360 | 46859