## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 003 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Multimetry | 8 | ks | Měření AC napětí (střídavé 45 Hz až 1 kHz ) - rozsahy minimálně 60 mV (0.01 mV / ± 1.0 % + 3) až 600 V (0.1 V / ± 0.8 % + 3). Měření AC proudu (střídavého 45 Hz až 1 kHz ) - rozsahy minimálně 600 μA (0.1 μA / ± 1.0 % + 3) až 10 A (0.01 A / ± 1.2 % + 3). Měření DC napětí - rozsahy minimálně 60 mV (0.01mV / ±0.5 % + 2) až 600 V (0.1 V / ± 0.7 % + 3). Měření DC proudu - rozsahy minimálně 600 μA ( 0.1 μA / ± 0.7 % + 2 ) až 10 A (0.01 A / ± 1.0 % + 3). Měření odporu - rozsahy minimálně 600 Ω (0.1 Ω / ± 1.0 % + 2) až 60 MΩ (0.01 MΩ / ± 1.5 % + 5). Měření kapacity kondenzátorů - rozsahy minimálně 9.999 nF / 99.99 mF. Měření kmitočtu - rozsahy minimálně 9.999 Hz až 9.999 MHz. Měření střídy - rozsahy minimálně 0.1 % až 99.9 %. Měření teploty - rozsahy minimálně -40 °C až 1000 °C. Test spojitosti vedení (bzučák). Test diod a polovodičových přechodů při napětí 3,2V. Bezkontaktní měření napětí (NCV). Automatická i manuální volba rozsahu. Zobrazení minimální a maximální hodnoty. Rozlišení displeje multimetru 5999 (počet digitů 6000). Včetně termočlánku minimálně typu K. |  | Samostatná faktura | ANO | Dětská univerzita JUNIORFEL 2 |  | Ing. Jiří Navrátil, Ph.D., Tel.: 737 732 864, 37763 4570, E-mail: jirkanav@fel.zcu.cz | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EU 302 | 21 | 12800 | 1600 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 12800 | 0