## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 013 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Detektor výkonu laserového pulsu | 1 | ks | Pyroelektrický senzor pro měření laserových pulzů. Minimální spektrální rozsah: 190 nm - 12 µm. Minimální aktivní měřicí plocha senzoru: 25 mm. Minimální měřicí rozsah energie v pulzu: 850 µJ - 1J. Šum max. 100 uJ. Min. počet měření za vteřinu: 1000 pps. USB rozhraní (vyčítací elektronika integrována v senzoru). ISO 17025 platná certifikace. PC Windows software součástí dodávky. Přívodní kabel alespoň 2,5 m délky. Součástí i mechanický stojánek/držák senzoru. Záruka min. 12 měsíců. |  | Samostatná faktura | ANO | Projekt č.349 "Rozšířená léčba osteoporotické kostní tkáně inovativními kovovými povrchy obohacenými organicko-anorganickými nanočásticemi" Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko - Cíl EÚS 2014 – 2020. | Záruka na zboží min. 12 měsíců. | doc. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D., Tel.: 37763 4813, 737 901 143 | Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum - Chemické procesy a biomateriály, místnost VC120 | 40 | 66000 | 66000 |  | 0 |  |  | 38560000-8 - Zařízení pro měření výkonu
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 66000 | 0