## Výpočetní technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Výpočetní technika (III.) 054 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [10 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Odkaz na splnění požadavku Energy star nebo TCO Certified, * | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA
1 | Datové úložiště pro zálohování a archivaci | 1 | ks | Podrobný popis předmětu plnění viz Příloha č. 3 Kupní smlouvy - technická specifikace_VT (III.)-054-2022.pdf |  |  | Samostatná faktura | NE |  | Nedílnou součástí předmětu plnění je: a) doprava předmětu plnění do místa plnění včetně jeho vykládky, manipulace a ustavení na místě určeném Objednatelem, b) montáž, instalace a integrace diskových prostor do OS Linux se zálohovacím SW řešením Bacula, c) uvedení předmětu plnění do plného provozu včetně prověření jeho bezchybné funkčnosti; dodávka musí být realizována pomocí nových zařízení, d) dodavatel poskytne na předmět plnění záruku v délce minimálně 60 měsíců, e) SW podpora a maintenance v délce minimálně 60 měsíců (aktualizace a nové verze SW včetně instalace v době odstávek informačního systému Objednatele); f) telefonická podpora kvalifikovaným technickým pracovníkem Dodavatele v českém jazyce v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod., a to po celou dobu záruky na předmět plnění; g) bezplatný záruční servis na předmět plnění (v místě plnění) s garantovanou reakcí NBD (Next Business Day) nebo kratší, a to po celou dobu záruky na předmět plnění; h) záruční opravy provede Dodavatel na vlastní náklady bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem v místě plnění, i) zaškolení obsluhy (správců) dodaného předmětu plnění v rozsahu cca 16 hodin pro 2 osoby Objednatele; o splnění této povinnosti bude sepsán protokol o zaškolení správců | Ing. Oldřich Balák, Tel.: 37763 2856, 702 210 864 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Centrum informatizace a výpočetní techniky, místnost UL 008 (servrovna) | do 12 týdnů | 2300000 | 2300000 |  | 0 |  |  | 30233141-1 - Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Zadavatel požaduje, aby vybraná zařízení splňovala požadavky na certifikaci Energy star (viz https://www.energystar.gov/products) nebo TCO Certified (viz https://tcocertified.com/product-finder/) * Pro elektronické displeje včetně televizorů, počítačové monitory a digitální informační displeje nutno doložit energetický štítek (příloha nabídky). | [14 empty] | 2300000 | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325.