## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 015 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Vysokonapěťová diferenciální sonda k osciloskopům Tektronix | 4 | ks | Technická specifikace: Probes interface TekVPI®, Attenuation 100X/1000X, Differential Voltage 100X: ±600 V/1000X: ±6000 V, Common Mode Voltage ±6000 V, Maximum Input Voltage-to-Earth 2300 V CAT I/ 1000 V CAT III, Bandwidth 100 MHz, Rise Time <3.5 ns, Slew Rate <2500 V/ns at 1/1000 gain, Input Impedance at the Probe Tip 40 MΩ ¦¦ <2.5 pF, Typical CMRR DC: > -80 dB/100 kHz: > -60 dB/3.2 MHz: > -30 dB/100 MHz: > -26 dB Příslušenství: 2x Probe tips, 2x Large hook clips, 2x Small hook clips, 2x Probe heads. Záruka min. 12 měsíců. |  | Samostatná faktura | NE |  | Záruka na zboží min. 12 měsíců. | Ing. Jan Molnár, Ph.D., Tel.: 725 981 563, 37763 4120 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, místnost EC 311 | do 12 týdnů | 360000 | 90000 |  | 0 |  |  | 38342000-4 - Osciloskopy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 360000 | 0