## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 017 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Laboratorní horkovzdušná trouba (sušárna) | 1 | ks | Maximální teplota alespoň 250 °C. Vnitřní objem alespoň 70 litrů. Trouba musí mít ventilátor, alespoň 3 vyjímatelné police, prosklená dvířka a osvětlení vnitřního prostoru. Napájení 230 V / 50 Hz. Ovládání a sledování teploty pomocí displeje, možnost programování vlastních teplotních ramp a jejich import do trouby, export naměřené teploty. Trouba musí být schopna fungovat na maximální teplotu nepřetržitě po dobu několika týdnů. Tři kabelové průchodky - všechny alespoň 20 mm v průměru - dvě v horní části trouby, jedna ve spodní části trouby nebo jedna průchodka o průmůru 30 mm (která může být rozdělena na 3 části) umístěná ve středu boční části zařízení. |  | Samostatná faktura | ANO | IDEG 22180/5090/1536 |  | Ing. Jan Kaska, Tel.: 732 383 667 nebo Ing. Jan Leffler, Tel.: 728 817 561 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektrotechniky a počítačového modelování, místnost EK 608 | do 12 týdnů | 90900 | 90900 |  | 0 |  |  | 42300000-9 - Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 90900 | 0