## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 022 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Měřič izolačních odporů | 1 | ks | Přístroj určený k testování izolačního odporu pomocí vysokých zkušebních napětí až do 10 kV. Měřič izolačního stavu s diagnostickými nástroji, jako jsou polarizační index (PI), dielektrický absorpční poměr (DAR) a koeficient vybíjení dielektrika (DD). Vhodný pro měření: výkonových transformátorů, měření v distribučních sítích, testování izolačního odporu rotačních strojů a kabelů, výrobních linek, pravidelné zkoušky a revize a analýzu všech druhů izolačních problémů, atd. Výsledky měření mohou být uloženy do přístroje i je lze přenést do PC pro další analýzu. Funkce: Měření izolačního odporu od 500V do 10kVDC, Rozsah měření izolačního odporu 120kΩ ÷ 10TΩ, Programovatelný časovač 1s až 30 min., Diagnostické nástroje (PI, DAR, DD), „ramp” test, Měření napětí DC/AC do 600V, Měření kapacity, Automatické vybití po ukončení testu, GUARD režim pro kompenzaci povrchových proudu, LCD displej s podsvícením, Paměť, Vyvolání uložených výsledků měření na displeji, RS-232 a USB komunikace s PC, Dobíjecí baterie. Příslušenstvi: Měřící vodiče 10kV, 2m 10kV krokosvorky, 2 pcs Napájecí kabel, USB kabel, RS-232 kabel Windows software pro analýzu a zobrazení dat Dobíjecí baterie 1.2V NiMH LR20, 6 ks Manuál ISO9000 Kalibrační list od české akreditační autority. |  | Společná faktura | ANO | FW01010137 Nové zalévací hmoty pro energetiku |  | Ing. Josef Pihera, Ph.D., Tel.: 37763 4520, 724 936 679 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EL 403 | 90 | 65290 | 65290 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Multimetr | 1 | ks | Digitálních multimetr CAT IV 600V, s funkcí měření stejnosměrného napětí ař do 1500 V. Měření teploty pomocí sondy K. AC / DC proud s externím převodníkem a nízkoimpedančním napěťovým vstupem LoZ. Funkce automatického rozsahu. Funkce: TRMS (True RMS), AC / DC napětí 1000VAC / 1500VDC, Vstup LoZ (low impedance), AC / DC proud s externím převodníkem, Frekvence, Odpor, Spojitost s bzučákem, Kapacita, Test diod, Pracovní cyklus (%) střída, Teplota se sondou typu K, Kategorie ochrany CAT IV 600V CAT III 1000V, Počet dílků 4000, Podsvícení, Autorange, Automatické vypnutí, Data HOLD, Relativní měření, Napájení 1x 9V 6F22. Příslušenství: ISO kalibrašní certifikát, pár měřících vodičů, brašna na přístroj, teplotní sonda typu K, adaptér pro teplotní sondu, baterie a manuál. | [8 empty] | 3200 | 3200 |  | 0
3 | Multimetr | 1 | ks | Multimetr s kompletním rozsahem, schopné měřit v TRMS, v rámci CAT IV 600V. Funkce Logger umožňující zaznamenávat trend vstupního signálu KAŽDÉ POZICE VOLBY a uložit jej do interní paměti. Vlastnosti: • AC/DC TRMS napětí do 1000 V • AC/DC TRMS proud do 10 A • Odpor, kapacita, frekvence • Teplota • Test kontinuity • Test diod • Data logger • Grafická barevná obrazovka • Automatická indikace polarity • Podsvícení • Vnitřní paměť pro měření, grafy a záznamy • Interní nabídka ikon • CAT IV 600V – CAT III 1000V Příslušenství: Měřící vodiče, Teplotní sonda typu K, Adaptér pro teplotní sondu, Nabíječka baterií, Baterie, Ochranné pouzdro, Manuál, Kalibrační certifikát. | [8 empty] | 9200 | 9200 |  | 0
4 | Multimetr s možností měření izolačního odporu | 1 | ks | Multifunkční multimeter umožňující měření izolačních odporů. Měření napětí DC / AC TRMS do 1000V. Měření proudu DC, AC TRMS pomocí volitelných kleští. Měření izolačního odporu s napětím 50, 100, 250, 500, 1000VDC podle IEC / EN61557-2. Diagnostické nástroje PI (polarizační index) a DAR (dielektrický absorpční poměr). Kontinuita ochranného obvodu s 200mA podle IEC / EN61557-4. Napěťové a proudové harmonické až do 25. a THD%. Výsledky měření vyhověl/nevyhověl podle IEC / EN60364-6. Měření odporu a kontinuity s bzučákem. Sloupcový graf. Podsvícený LCD displej. MAX / MIN / HOLD. Kategorie měření CAT IV 600V / CAT III 1000V. Normy: CEI 64-8, IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61326-1, IEC/EN61557-1, IEC/EN61557-2, IEC/EN61557-4, IEC/EN61557-7, UNE20460. |  |  | NE |  |  | Ing. Ladislav Zuzjak, Ph.D., Tel.: 603 453 788 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EL 303 |  | 9400 | 9400 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 87090 | 0