## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 023 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Datalogger | 1 | sada | Datalogger s barevnou dotykovou obrazovkou s minimálně 10 univerzálními vstupy - kompatibilními s univerzálními konektory pro čidla Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 pro měření a záznam nejrůznějších fyzikálních veličin. Nutná kompatibilita s konektory Almemo. Měřené, maximální, minimální a průměrné hodnoty lze zobrazovat na barevném dotykovém 5,7" dipleji v číselné formě i v liniových a sloupcových grafech a zaznamenávat do vnitřní paměti o kapacitě min. 8 MB (min. 1,5 mil. hodnot). Výstup do PC je zajištěn výstupními moduly (USB kabel, ethernet, bluetooth ap.). Menu přístroje je v českém, německém a anglickém jazyku. Přístroj je řešen jako přenosný, stolní se stojánkem i ve stacionárním provedení s držákem na stěnu. Napájen je 2 vestavěnými lithiovými akumulátory o kapacitě min. 13,8 Ah a/nebo síťovým adapterem min. 230 VAC/12 VDC. Ochranné postranice z tvrdé pryže umožňují použití i v těžkých průmyslových podmínkách. Součástí dodávky je: datalogger, USB-kabel, síťový adapter, software AMR-Control, transportní kufr a certifikát výrobce. |  | Samostatná faktura | NE |  | Ing. Lukáš Veg, Ph.D., Tel.: 606 359 222 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra výkonové elektroniky a strojů, místnost EK 101 | 30 | 80000 | 80000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 80000 | 0