## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 031 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Pec pro vytvrzení vzorků pod modrým světlem | 1 | ks | Pec pro vytvrzení zalitých vzorků pod modrým světlem. Umožňuje najednou vytvrzení až 9 vzorků o průměru až 30 mm, silný světelný výkon (alespoň 6 x 9 Watt). Vntiřní plocha pece pro vsazení vzorků alespoň 160 x 160 mm. Homogenní rozptyl světla. Funguje na skutečné vlnové délce modrého světla (λ = 420 nm až 480 nm) kvůli eliminaci ohrožení obsluhy UV zážením. |  | Společná faktura | ANO | CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027241_LUKR |  | Petra Peckertová, Tel.: 792 303 948, 37763 4601 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektrotechniky a počítačového modelování, místnost EK 618 | 21 | 15500 | 15500 |  | 0 |  |  | 42942000-1 - Pece a příslušenství
2 | Zalévací pryskyřice | 2 | ks | Jednosložková, transparentní zalévací pryskyřice na bázi metakrylátu, pro vytvrzení pod modrým světlem. Nutná kompatibilita s položkou č. 1. | [8 empty] | 5600 | 2800 |  | 0
3 | Fixační pasta | 2 | ks | Plastická pasta umožňující fixaci vzorků v dané pozici, vytvrditelná pod modrým světlem. Nutná kompatibilita s pol.č. 1. | [8 empty] | 1800 | 900 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 22900 | 0