## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 048 - 2022
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Číslicový multimetr s bargraf a LCD; VDC: 0÷1kV; VAC: 0÷1kV; 0÷50MΩ | 4 | ks | Číslicový multimetr s bargraf a LCD, měření kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proudu AC, proudu DC, teploty. Rozsahy: 0-1KVAC, 0-1KVDC, 0-10ADC, 0-10AAC, 0-50MOhm, 0-10mF, 0-200kHz, -200-1090°C. Akustický signál, shoda s normou EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III. Vybavení: holster, jehlové hroty 2ks, krokodýklové hroty, kaplová sonda, kufřík, propichovací měřící hrot, sonda teploty, závěsný magnetický pásek. Vlastnosti: automatické a ruční přepínání rozsahů, funkce hold, funkce min/max/průměr/rel/peak hold, programovatelné prahy alarmů min/max. Napájení: baterie 9V. |  | Samostatná faktura | ANO | DAR 7006 |  | Ing. Martin Jára, Ph.D., Tel.: 702 196 574, 37763 4119 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, místnost EC 311 | do 15.12.2022 | 80000 | 20000 |  | 0 |  |  | 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 80000 | 0