## Příloha č. 1 smlouvy

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

VLASTNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní níže tabulku Vlastní specifikace dodávek, ve které doplní v pravém sloupci u každé položky vlastní specifikaci nabízeného zboží. V příslušném sloupci této Vlastní specifikace také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“.

Požadavky zadavatele na technickou specifikaci dodávek a technické parametry jsou stanoveny v levém sloupci tabulky Soupisu dodávek (část Přílohy č. 1 smlouvy). Dodavatel je povinen parametry a požadavky zadavatele zcela dodržet. Odchýlení je možné, jen pokud to požadavek připouští.

Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci Vlastní specifikace dodávek, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně), a to jen u položek, u nichž je to v tabulce vyznačeno.

V rámci Přílohy č. 1 smlouvy dodavatel vloží do nabídky vyplněnou specifikaci dodávek.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulkách Přílohy č. 1 smlouvy měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu nabídky, tabulky Technické specifikace předmětu koupě nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat riziko nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Přidávání dalších položek v tabulkách Technické specifikace předmětu koupě před podpisem smlouvy nebo během realizace dodávek se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Technická specifikace předmětu koupě (nabízeného zboží)

Technické požadavky:

| Číslo položky | Položka Požadavky a parametry zadavatele |  | Jednotky |  |  |  | Počet ks | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží název výrobce, materiálu či výrobku. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hala 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ PŘÍPRAVA | KPL |  |  |  |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 3. | KABEL CYKY 3CX1,5 | M |  |  |  |  | 80,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 4. | SVÍTIDLO MIDI BAY 100W IP65 VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO SKLA | KUS |  |  |  |  | 33,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 5. | SVÍTIDLO LED 37W 4000K | KUS |  |  |  |  | 9,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 6. | PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI SVÍTIDLO |  |  |  | KUS |  | 42,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 7. | KARABINA |  |  |  | KUS |  | 264,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 8. | STAHOVACÍ PÁSEK |  |  |  | BAL |  | 3,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 9. | KRABICE |  |  |  | KUS |  | 33,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 10. | SVORKA S PÁČKOU |  |  |  | KUS |  | 168,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 11. | EKOLOGICKÁ LIKVIDACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ |  |  |  | KPL |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 12. | KLOUBOVÁ PLOŠINA VČ.DOPRAVY A PŘISTAVENÍ |  |  |  | KPL |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 13. | REVIZE |  |  |  | KUS |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 14. | OSTATNÍ DROBNÝ MATERIÁL |  |  |  | KPL |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 15. | MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  |  | KPL |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 16. | DOPRAVA,VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  |  | KPL |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 17. | Hala 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | TECHNICKÁ A MATERIÁLOVÁ PŘÍPRAVA |  |  |  |  | KPL | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 19. | KABEL CYKY 3CX1,5 |  |  |  |  | M | 59,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 20. | DEMONTÁŽ 25 KUSŮ SVÍTIDEL |  |  |  |  | KPL | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 21. | MONTÁŽ 25 KUSŮ SVÍTIDEL |  |  |  |  | KPL | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 22. | SVÍTIDLO LED TORES 36W PC/PC 4000K IP65 |  |  |  |  | KUS | 25,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 23. | PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI SVÍTIDLO |  |  |  |  | KUS | 25,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 24. | SVÍTIDLO PROFI 200W 4000K IP65 |  |  |  |  | KUS | 48,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 25. | SVORKA S PÁČKOU |  |  |  |  | KUS | 176,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 26. | DEMONTÁŽ A MONTÁŽ 48 KUSŮ SVÍTIDEL-ŠPATNÁ PŘÍSTUPNOST |  |  |  |  | KPL | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 27. | PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI SVÍTIDLO |  |  | KUS |  |  | 48,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 28. | EKOLOGICKÁ LIKVIDACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ |  |  | KPL |  |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 29. | KLOUBOVÁ PLOŠINA VČ.DOPRAVY A PŘISTAVENÍ |  |  | KPL |  |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 30. | NŮŽKOVÁ PLOŠINA VČ.DOPRAVY A PŘISTAVENÍ |  |  | KPL |  |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 31. | PRONÁJEM LEŠENÍ 10M |  |  | KPL |  |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 32. | REVIZE |  |  | KUS |  |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 33. | OSTATNÍ DROBNÝ MATERIÁL |  |  | KPL |  |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
| 34. | DOPRAVA,VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  | KPL |  |  | 1,0 | ANO/NE | =VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL= |
|  | Specifikace svítidel LED Průmyslová svítidla stropní s krytím IP 65. Těleso svítidla z Al profilu. Povrchová úprava práškovým lakováním. Světlený zdroj: LED Příkon: 103 W Krytí: IP 65 Měrný výkon: 145 - 151 lm/W. Ta 45 °C Odolnost krytu: IK 10 Zářivková svítidla přisazená s krytím IP 40. Materiál korpusu bíle lakovaný plech, světelný opálový polykarbonát Jmenovité napětí: 230V / 50Hz Krytí: IP40 Světelný zdroj: LED 37W 4000K |  |  |  |  |  |  |  |  |