## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 007 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Multimetr | 1 | ks | Displej: LCD. Rozsah měření (přesnost) napětí: 0,01 V až 600 V (UDC ± 0,5 %, UAC ± 1,2 %). Rozsah měření (přesnost) stejnosměrného proudu: 0,01 A - 10 A (DC ± 1,2 %). Rozsah měření (přenost) odporu: 0,01 Ω až 2 MΩ (± 1,2 %). Kategorie měřicího obvodu: CAT III 600 V. Připojovací zdířka pro 4 mm bezpečnostní zástrčku (Banana): 3. Podmínky okolí (teplota): 0 °C - 50 °C. Bezpečnost: EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031. Funkce: akustická signalizace zkratu. |  | Společná faktura | NE |  |  | Ing. Miroslav Hromádka, Ph.D., Tel.: 608 212 297 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroenergetiky, místnost EK 319 | 21 | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Anemometr, rovná sonda, vč. kal. certifikátu | 1 | ks | Profesionální elektrický odporový anemometr pro přesné stanovení rychlosti, teploty a objemového proudu vzduchu. Technické údaje: Rychlost proudění vzduchu: rozsah měření: 0,1 - 25,0 m/s, přesnost: ± 5% Princip měření: žhavený drátek. Teplota vzduchu: rozsah měření: 0 až + 50 °C, přesnost: ± 1, rozlišení: 0,1. | [8 empty] | 3300 | 3300 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 3700 | 0