## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 008 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Digitální mikroskop | 1 | ks | Digitální mikroskop: typ snímače: CMOS rozlišení: min. 5 megapixel (2592 x 1944 pix) zvětšení: 20x až 220x objektiv: Sklo s antireflexní vrstvou počet LED diod: min. 8 možnost zapnout a vypnout osvětlení infračervený filtr: IR cut-filter >650 nm difuzér: N3C-D polarizátor: lineární zámek zvětšení výstupy: obrázky, video, časosběrné video podporované formáty obrázků: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, PCX podporované formáty videa: WMV, FLV, SWF měření: úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů vlastní kalibrace a automatické načítání hodnot zvětšení ESD ochrana Základní příslušenství: kalibrační destička, otevřená standardní frontální krytka, uzavřená frontální krytka, difúzní frontální krytka, rozšířená frontální krytka, frontální krytka se zástinem rozhraní: USB 2.0 dodávka včetně obslužného softwaru. |  | Společná faktura | NE |  |  | Ing. Petr Kadlec, Ph.D., Tel.: 37763 4551 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EK 410 | 60 | 29000 | 29000 |  | 0 |  |  | 38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
2 | Stativ k digitálnímu mikroskopu (pol.č. 1) | 1 | ks | Stativ k digitálnímu mikroskopu - nutná plná kompatibilit s položkou číslo 1 – digitální mikroskop. Přenosný stativ s náklopnou tyčí a výškově plynule nastavitelným úchytem pro mikroskop. | [7 empty] | 60 | 5500 | 5500 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 34500 | 0