## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 011 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Měřič vysokého odporu (elektrometr) | 1 | ks | Zařízení pro měření velkých odporů / malých proudů. - s integrovaným zdrojem SS napětí. - měření odporu od 50 ohmů do 10E16 ohmů - rozsah měřeného proudu 1 fA–20 mA - vstupní impedance 200 Tohm - Vestavěný zdroj SS napětí 0 až ± 1 kV - možnost měřní náboje 10 fC - 2 uC - kompatibilní s elektrodovým systémem Keithley 8009 - GPIB rozhraní - připojovací kabel triax - redukční kabel triax na krokodýlové svorky nim. 2 m - VN připojovací kabely (2 x 1 kV / 1m) - kompatibilní termočlánek pro měření teploty - interlock konektor |  | Samostatná faktura | NE |  |  | doc. Ing. Josef Pihera, Ph.D., Tel.: 37763 4520, 724 936 679 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EU 304 | 100 dní | 280000 | 280000 |  | 0 |  |  | 38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 280000 | 0