## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 014 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Stolní wattmetr | 1 | ks | Nutné oddělené svorky pro měření napětí a proudu (na čelním panelu přístroje dvojice svorek pro měření napětí a dvojice svorek pro měření proudu). Svorky pro měření na čelním i zadním panelu. LCD displej s 5 digity. Možnost zobrazit na displeji alespoň čtyři měřené parametry zároveň. Nejnižší proudový rozsah ideálně 5 mA a nejvyšší proudový alespo 10 A. Rozlišení 0,1μA pro rozsah 5 mA. Nejnižší napěťový rozsah ideálně 15 V a nejvyšší napěťový rozsah alespoň 300 V. Rozlišení výkonu: 1mW. Šířka pásma testovacího napětí/proudu: DC~6kHz. Integrační funkce W-h (výkon vs čas)/A-h (proud vs čas). Měření celkového harmonického zkreslení. Standardní rozhraní: RS-232C, USB zařízení, LAN. |  | Společná faktura | NE |  |  | Ing. Petr Kadlec, Ph.D., Tel.: 37763 4551 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EK 410 | 60 dní | 24000 | 24000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Oddělovací autotransformátor | 1 | ks | Oddělovací transformátor, do maximálního odběru proudu 3,0 A. Výstup zdroje chráněn pojistkou. Výstup je proveden panelovou zásuvkou 230 V. | [8 empty] | 4500 | 4500 |  | 0 |  |  | 38570000-1 - Regulační a kontrolní přístroje a nástroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 28500 | 0