## AVT
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Audiovizuální technika (II.) 019 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Odkaz na splnění požadavku TCO Certified / Energy star * | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
1 | Velkoformátový dotykový displej min. 86" s integrovaným PC včetně montáže a přípojného místa | 1 | ks | Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218 cm) a rozlišením obrazu 4K UHD 16:9. Funkce automatického rozpoznání dotyku prstem pro ovládání myši a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Součástí panelu min. 3 ks popisovačů pro psaní v různých barvách (z toho min. 1x černá a 1x červená). Samostatný běh obdobný elektronické bílé tabuli pro zápis poznámek včetně pokročilých kreslících nástrojů, integrovaná aplikace pro vzdálenou správu zařízení. Typ panelu: IPS, barevná hloubka min. 10 bit, jas min. 400 cd/m2, kontrast min. 1 200 : 1. Odezva max. 8 ms, obnovovací frekvence min. 60 Hz. Pozorovací úhly min. 178 x 178 stupňů. Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR. Konektivita min.: min. 3x HDMI (HDCP 2.3), 1x USB-C, bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth, OPS slot. Integrovaný repro-ozvučení min. 2x 15W, integrované mikrofonní pole (min. počet 4 mikrofonů). Dotykové ovládání: rozpoznání min. 20 souběžných dotyků, dotyková gesta, odezva max. 10 ms, 2x stylus, dálkový ovladač. Odolné VESA uchycení. Integrovaný počítač pro umístění do slotu kompatibilní s dotykovým displejem - min. konfigurace: Procesor - CPU passmark min. 8 500 bodů, min. RAM 8GB DDR4, pevný disk min. 256GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz i 5GHz, standard a/b/g/n/ac, min. 2x USB 3.0., originální operační systém MS Windows 10/11 Profesionál - OS Windows požadujeme z důvodu kompatibility s interními aplikacemi ZČU (Stag, Magion,...). Zadavatel na půdě ZČU při výuce již využívá výukové soubory vytvořené ve výukovém softwaru s příponou *.notebook (viz SW SMART SVS-NOTEBOOK), který slouží pro vytváření, ukládání a sdílení interaktivních výukových dokumentů. Požadujeme, aby součástí dodávky interaktivního displeje byla licence zajišťující plnou kompatibilitu práce s těmito soubory. Plnou kompatibilitou se pak rozumí možnost vytvářet nový a otevřít stávající takový soubor, ovládat dotykem, zapisovat digitálním inkoustem pery a uložit v původním formátu. Tato funkcionalita musí být dostupná minimálně po celou dobu záruky na interakt. displej. Bezdrátová klávesnice pro dálkové ovládání PC, CZ lokalizace kláves, bezdrátový USB přijímač, napájení 2x baterie AA 1.5V. Bezdrátová myš pro dálkové ovládání PC, bezdrátový USB přijímač, 2xAA baterie. Držák pro montáž displeje na zeď. Modul přípojného místa pro zabudování do lišty umístěné na stěně včetně montáže: konektory min. 1x HDMI, 1x USB B(F). Rozvody pro propojení modulu přípojného místa a panelu (vzdálenost min. 10 m): 1x HDMI aktivní optický kabel s podporou až 4K@60Hz/30Hz, 1x USB 2.0 kabel (USB A<>B) s garantovanou funkčností na min. požadovanou vzdálenost. Propojovací kabely v min. délce: 1x 3 m HDMI 2.0 s opletem, 1x USB A<>B 2.0. Včetně montáže na místě. |  |  | Samostatná faktura | NE |  | Včetně montáže a instalace, včetně potřebného instalačního příslušenství a kabelového propojení. | Tomáš Les, Tel.: 735 715 986 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická, místnost EU 109 | do 25.8.2023 | 140000 | 140000 |  | 0 |  |  | 30195200-4 - Elektronické tabule a příslušenství
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Zadavatel požaduje, aby vybraná zařízení splňovala požadavky na certifikaci TCO Certified (viz https://tcocertified.com/product-finder/) nebo programu Energy star (viz https://www.energystar.gov/products). * Pro elektronické displeje včetně televizorů, počítačové monitory a digitální informační displeje nutno doložit energetický štítek (příloha nabídky). | [14 empty] | 140000 | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325.