## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 018 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Magnetická míchačka stolní | 1 | ks | Maximální míchaný objem alespoň 20 l vody. Rozsah otáček alespoň 100 - 1400 ot/min. Přesnost nastavení otáček max. +- 2%. Ohřev plotýnky s přesností max. +- 5°C. Průměr ploténky s keramickým povrchem min. 130 mm. Topný výkon min. 600 W. Napájení 230 V / 50 Hz. | TS-14SG - Magnetická míchačka s ohřevem, Jeiotech Maximální míchaný objem 20 l vody. Rozsah otáček 30 - 2000 ot/min. Přesnost nastavení otáček 1 ot. Ohřev plotýnky nastavení na 1°C Zobrazení teploty 0,1°C Teplotní čidlo ohřevu s přesností +/- 0,15 °C Průměr ploténky s keramickým povrchem 140 mm. Topný výkon 600 W Napájení 230 V / 50 Hz. | Samostatná faktura | NE |  |  | Ing. Michal Mrázek, Tel.: 37763 4802, 735 715 892 | Teslova 9, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum, budova F | do 31.8.2023 | 20000 | 20000 | 14840 | 14840 | VYHOVUJE |  | 38436500-5 - Mechanické míchačky
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 20000 | 14840