## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {997f76e0-caa4-4b06-bcbe-959831c63e5e}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | AG1 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dodatek č.1 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Baarova 36, Plzeň | [6 empty] | Datum: |  | 1. 8. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 49777513 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 | [10 empty] | DIČ: |  | CZ49777513 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 25203231 | [14 empty] | False
|  |  | AREA group s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25203231 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | AREA group s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | AG1
| Stavba: | [6 empty] | Dodatek č.1
| Místo: | [6 empty] | Baarova 36, Plzeň |  |  |  |  | Datum: |  | 1. 8. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  |  |  | Projektant: |  | AREA group s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | AREA group s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {997f76e0-caa4-4b06-bcbe-959831c63e5e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Bourací práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a823ac72-82c7-436c-a1ae-4100b30ba809} | {997f76e0-caa4-4b06-bcbe-959831c63e5e} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0be277a0-1d2b-40be-8311-3d4edea53434} | {997f76e0-caa4-4b06-bcbe-959831c63e5e} | 2
/ |  | 4 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {feda857e-1471-45fb-8ecd-0eb6fcfca82f} | {997f76e0-caa4-4b06-bcbe-959831c63e5e} | 2
/ |  | 8 |  |  |  | EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {394c264f-6789-4f65-b254-5406d994c68c} | {997f76e0-caa4-4b06-bcbe-959831c63e5e} | 2

## 1 - Bourací práce
{a823ac72-82c7-436c-a1ae-4100b30ba809}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
1 - Bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49777513
|  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  |  | DIČ: | CZ49777513
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25203231
|  | AREA group s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25203231
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AREA group s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
1 - Bourací práce
Místo: |  |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  | Projektant: | AREA group s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | AREA group s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 735-1 - Ústřední vytápění - otopná soustava | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
1 - Bourací práce
Místo: |  |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  | Projektant: | AREA group s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | AREA group s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 735-1 | Ústřední vytápění - otopná soustava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol160 | Demontáž stávající otopné soustavy | soubor | -1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8380837
2 | K | Pol160_1 | Demontáž stávající otopné soustavy | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380120940
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol74 | Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace vč. rozvaděčů | kpl | -1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742136490
4 | K | Pol74_1 | Demontáž a ekologická likvidace stávající elektroinstalace vč. rozvaděčů | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -553060915

## 2 - Architektonicko stave...
{0be277a0-1d2b-40be-8311-3d4edea53434}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
2 - Architektonicko stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49777513
|  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  |  | DIČ: | CZ49777513
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25203231
|  | AREA group s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25203231
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AREA group s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
2 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  | Projektant: | AREA group s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | AREA group s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
2 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  | Projektant: | AREA group s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | AREA group s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R 767 17072 | D+M Ocelové vnější zábradlí stáv. vstupního schodiště a rampy do MŠ dl. 5,77m - pol. Z/12 popis viz Výpis zám. výrobků | ks | -2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411893368

## 4 - Vzduchotechnika
{feda857e-1471-45fb-8ecd-0eb6fcfca82f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
4 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49777513
|  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  |  | DIČ: | CZ49777513
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25203231
|  | AREA group s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25203231
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AREA group s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  | Projektant: | AREA group s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | AREA group s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VZT - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| K1 - Zařízení SK1 - klimatizace - serverovna | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  | Projektant: | AREA group s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | AREA group s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VZT | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | K1 | Zařízení SK1 - klimatizace - serverovna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol2181 | Stávající kondenzační jednotka Siesta Qch 2,64 kW | ks | -1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400877161
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SK1.01 - demontáž a přemístění jednotky Umístění na střeše objektu (půdorys střechy) | [14 empty] | P | 2
2 | K | Pol1 | Venkovní kondenzační jednotka tepelné čerpadlo bez kontinuálního vytápění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167707436
| P |  | Poznámka k položce: K1.01 Vnější jednotka systému SPLIT, chladicí výkon 5 kW, chladivo R32, GWP 675, příkon - 1,45 kW, napětí 230 V, jištění 16 A. Hladina akustického výkonu - max. 61 dB(A), hladina akustického tlaku v 1 m - max. 48 dB(A). Provozní rozsah: chlazení -15 ~ 50 0CST. Koeficient účinnost v režimu chlazení SEER - min. 7,41 | [14 empty] | P | 2
3 | K | Pol2 | Montáž venkovní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027794756
| P |  | Poznámka k položce: Umístění na střeše (půdorys střechy) | [14 empty] | P | 2
4 | K | Pol3 | Vnitřní nástěnná jednotka vč. dálkového kabelového ovladače, kabelu a lišty 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663706349
| P |  | Poznámka k položce: K1.02 Vnitřní nástěnná jednotka systému SPLIT, chladicí výkon 6 kW. Hladina akustického tlaku v 1 m - nízké/vysoké - max. 27 / 44 dB(A) | [14 empty] | P | 2
5 | K | Pol4 | Montáž vnitřní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943592694
| P |  | Poznámka k položce: Umístění na stěně (půdorys 5.NP) | [14 empty] | P | 2

## 8 - EPS
{394c264f-6789-4f65-b254-5406d994c68c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
8 - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 49777513
|  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  |  | DIČ: | CZ49777513
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 25203231
|  | AREA group s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ25203231
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | AREA group s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
8 - EPS
Místo: |  |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  | Projektant: | AREA group s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | AREA group s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2 - KABELIZACE, PRÁCE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
8 - EPS
Místo: |  |  | Baarova 36, Plzeň |  |  | Datum: | 1. 8. 2023
Zadavatel: |  |  | Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 |  |  | Projektant: | AREA group s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | AREA group s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | KABELIZACE, PRÁCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol21 | Kabel JXFE-V 2x2x0,8 B2cas1d0(1)a1 | m | -5680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827959326
2 | K | Pol21_1 | Kabel JXFE-V 2x2x0,8 B2cas1d0(1)a1 | m | 15350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264879616