ZU- Revitalizace objektu VŠ koleje Baarova 36, Plzeň – dotazy k VŘ

- Ve výkazu výměr je u videotelefonu tablo a 1x telefon, ale v projektu jsou telefony dva (kancelář ředitele MŠ a vrátnice). Oceníme tedy tablo se dvěma tlačítky a dva telefony?

- Nesouhlasí položky svítidel ve výkazu výměr a v projektu.

Níže posílám rozpis svítidel, které jsou ve výkresech a technické zprávě i s počty:

  - Stropní LED svítidlo 28W 2500lm 4000K přisazené (koupelny, WC) ... 355x

  - Nástěnné LED svítidlo 28W 2500lm 4000K přisazené (schodiště) ... 34x

  - LED panel 17W 1800lm 4000K přisazený čtvercový (chodby) ... 149x

  - LED panel 38W 4350lm 4000K přisazený obdélníkový (kanceláře, sklady, tech.m ...) ... 10x

  - LED panel 25W 3200lm 3000K přisazený obdélníkový (pokoje) ... 424x

  - Svítidlo nouzové ... 90x

+ je v 14.PP 20 ks nějakých stropních přisazených svítidel.

Ve výkazu je úplně něco jiného - jiné parametry, jiné množství a některá svítidla zapuštěná do SKD.

- Nedokážu ocenit kapitolu "systém ovládání praček". Nikde v projektu jsem nenašel specifikaci nebo nějaké upřesnění.

- Jaký typ požární izolace u VZT má být použit? Jednostranná požární izolace nebo oboustranná požární izolace? Jedná se o položku zařízení č.8 - položka č.13.

Děkuji za odpověď