## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 022 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Měřič impedance zkratové smyčky | 1 | ks | Přístroj s funkcemi měření impedance zkratové smyčky a zkratového proudu. Napěťový rozsah střídavého napětí 50 až 250 V nebo vyšší při přesnosti měření ±(2% + 5 digitů) nebo vyšší. Podsvícení displeje. |  | Společná faktura | NE |  |  | Ing. Jaroslav Šebesta, Tel.: 37763 2131 | Technická 8, 301 00 Plzeň, Fakulta aplikovaných věd - Katedra kybernetiky, místnost UC 431 | 30 | 4150 | 4150 |  | 0 |  | David Tolar F2 | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Ultra přenosný spektrální analyzátor a generátor | 1 | ks | Dotykový displej s úhlopříčkou 3.95 palce nebo větší s rozlišením 480 x 320 nebo větším. Rozsah frekvencí 100kHz až 5.3 GHz. | [8 empty] | 3850 | 3850 |  | 0 |  | David Tolar F2
3 | Číslicový multimetr s automatickým přepínáním rozsahů | 3 | ks | Měření kapacity, napětí AC, napětí DC, odporu, proudu AC, proudu DC a teploty. Měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS). Podsvětlení displeje. Rozsah měření napětí DC do 1kV s přesností ±(0,5% + 2 digity) nebo vyšší. Rozsah měření napětí AC do 750V s přesností ±(0,8% + 3 digity) nebo vyšší. Rozsah měření proudu DC do 20A s přesností ±(0,8% + 2 digity) nebo vyšší. Rozsah měření proudu AC do 10A s přesností ±(1% + 3 digity) nebo vyšší. Rozsah měření odporu do 60MΩ s přesností ±(0,8% + 2 digity) nebo vyšší. Rozsah měření kapacity do 60mF s přesností ±(3% + 3 digity) nebo vyšší. Rozsah měření kmitočtu do 9999kHz s přesností ±(0,8% + 2 digity) nebo vyšší. Rozsah měření teploty -50...400°C s přesností ±(2,5% + 3 digity). Měření diod a průchodnosti obvodu (akustický signál). | [8 empty] | 1890 | 630 |  | 0 |  | David Tolar spotřeba
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 9890 | 0