## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 028 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Napěťová diferenciální sonda k osciloskopu, 1 GHz, 42 Vdif | 1 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI. Napěťová diferenciální sonda k osciloskopu. Šířka pásma DC - 1 GHz, rozsahy 42 Vpeak (30 Vrms) / 4,2 Vpeak diferenciálně, common mode napětí 35 VDC/35Vpeak/25 Vrms, propagation delay 6,5 ns, maximální nedestruktivní napětí na vstupu 100 VDC/100 Vpeak. |  | Společná faktura | NE |  | Záruka za zboží 12 měsíců. | Ing. Martin Zavřel, Ph.D., Tel.: 607 530 453, 37763 4420 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, místnost EL 104 | 12 týdnů | 122077 | 122077 |  | 0 |  |  | 38342000-4 - Osciloskopy
2 | Proudová sonda k osciloskopu, 20 MHz, 150 A | 1 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI. Proudová sonda k osciloskopu, otevírací, na kabel, otvor pro kabel 21x25 mm. Šířka pásma DC - 20MHz, rozsahy 25Arms / 150 Arms. Maximální špičkový proud 500 Apeak. Nejměnší měřitelný proud 5 mA. Izolace 600 Vrms CAT II / 300 Vrms CAT III. Celkové zpoždění signálu 21 ns. Napájení přímo z osciloskopu bez potřeby vnějšího zesilovače či baterie. | [8 empty] | 138805 | 138805 |  | 0
3 | Aktivní power rail sonda k osciloskopu, 1 GHz, 60 V | 2 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI / Tek Flex Chanel. Napěťová aktivní sonda typu Power Rail k osciloskopu. Šířka pásma DC - 1 GHz. Měřené napětí: offset voltage 60 V, dynamic range 1V, přesnost 1 mV. Coupling: DC / LF reject. Vstupní odpor 50 KOhm. Měření s nízkým šumem a velkým offsetovým rozsahem pro měření zvlnění na DC sběrnicích a napájecích obvodech. | [8 empty] | 219776 | 109888 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 480658 | 0