## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 030 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Multikanálový potenciostat modulárního typu | 1 | ks | Sestava s min. 2 kanály, kdy každý z těchto dvou kanalů lze ovládat nezávisle z jiného počítače nebo ovládat oba kanály z jednoho počítače a jednoho softwaru. Možnost dalšího rozšíření nezávislých kanálů v chassis. Možnost rozšíření o měření impedance, EQCM, polarografická měření. Rozsah pracovního potenciálu: min. ±10 V. Napětí compliance min. ±20 V. Maximální hodnota proudu ± 400 mA. Možnost provádění experimentů ve dvou-, tří- a čtyřelektrodovém uspořádání. Software pracuje v operačním systému Windows 7, 8.1 a 10 a to i 64-bit verzi. Data lze exportovat do ASCII a Excel formátu. Připojení přes USB rozhraní. Manuál v ČJ a AJ. Alespoň 3 letá záruka. |  | Samostatná faktura | NE |  | Alespoň 3 letá záruka. | Ing. Michal Mrázek, Tel.: 735 715 892, 37763 4802 | Teslova 9, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum - Správa výzkumného centra, budova F | do 30.12.2023 | 440000 | 440000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 440000 | 0