## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 027 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Proudová sonda k osciloskopu, 2 MHz, 500 A | 1 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI. Proudová sonda k osciloskopu, otevírací, na kabel, otvor pro kabel 21 x 25 mm. Šířka pásma DC - 20MHz, rozsahy 500 ADC / 500 Arms / 750 Apeak. Nejměnší měřitelný proud 1 A. Izolace 600 V CAT II, 300 V CAT III. Celkové zpoždění signálu 80 ns. Sonda napájená externím zesilovačem propojeným s osciloskopem pouze signálově (externí napájení) - zesilovač bude součástí dodávky. |  | Společná faktura | ANO | Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024 Registrační číslo projektu: NPO_ZČU_MSMT-16584/2022 Specifický cíl B: Tvorba nových progresivních studijních programů | Záruka za zboží 12 měsíců. | Ing. Martin Zavřel, Ph.D., Tel.: 607 530 453, 37763 4420 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - RICE, místnost EL 104 | 12 týdnů | 210690 | 210690 |  | 0 |  |  | 38342000-4 - Osciloskopy
2 | Proudová sonda k osciloskopu, 120 MHz, 30 A | 1 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI. Proudová sonda k osciloskopu, otevírací, na kabel, otvor pro kabel 5 x 5 mm. Šířka pásma DC - 120 MHz, rozsahy 5A / 30 A. Maximální proud 30 ADC/30 Arms/50 Apulse. Celkové zpoždění signálu 14,5 ns. Napájení přímo z osciloskopu bez potřeby vnějšího zesilovače či baterie. | [8 empty] | 117326 | 117326 |  | 0
3 | Napěťová diferenciální sonda k osciloskopu, 200 MHz, 1500 Vdif | 4 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI. Napěťová diferenciální sonda k osciloskopu. Šířka pásma DC - 200 MHz, rozsahy 1500 Vpeak / 150 Vpeak diferenciálně, common mode napětí 1500 V, maximální vstupní napětí vůči PE 1000 V CAT II / 600 V CAT III. Rise tima < 2 ns. Délka kabelu 1,5 m. | [8 empty] | 227220 | 56805 |  | 0
4 | Napěťová izolovaná sonda k osciloskopu, 200 MHz, 2500 V differencial, 60 KV common mode | 2 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI / Tek Flex Chanel. Napěťová izolovaná sonda k osciloskopu. Šířka pásma DC - 200 MHz, měřené diferenciální napětí 2500 V, maximální common mode napětí 60 KV. Celkové zpoždění signálu 18,3 ns, délka kabelu 2 m. | [8 empty] | 487458 | 243729 |  | 0
5 | Napěťová diferenciální sonda k osciloskopu, 1 GHz, 42 Vdif | 1 | ks | Kompatibilní se současným vybavením laboratoří, tj. kompatibilní s připojením TEK VPI. Napěťová diferenciální sonda k osciloskopu. Šířka pásma DC - 1 GHz, rozsahy 42 Vpeak (30 Vrms) / 4,2 Vpeak diferenciálně, common mode napětí 35 VDC/35Vpeak/25 Vrms, propagation delay 6,5 ns, maximální nedestruktivní napětí na vstupu 100 VDC/100 Vpeak. | [8 empty] | 122077 | 122077 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 1164771 | 0