## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 038 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Přístroj pro zkoušení elektrických spotřebičů a nářadí | 1 | ks | Přístroj pro zkoušení elektrických spotřebičů a nářadí, přístroj určený k měření při revizích elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 ed.2. Přístroj musí splňovat požadavky ČSN EN 61557-1 ed.2, ČSN EN 61557-2 ed.2, ČSN EN 61557-4 ed.2, ČSN EN 61010-1 ed.2 a ČSN EN 61326-1. Musí splňovat minimálně uvedené rozsahy: Síťové napětí 100, 220, 380 V, Izolační odpor 0,1-19,99 MΩ (měřící napětí 500V DC), Odpor ochran. vodiče 0,1-19,99 Ω (měřící napětí max 20V AC), Dotykový proud IF 0 – 3,999 mA, Rozdílový proud IΔ 0 – 19,99 mA. |  | Samostatná faktura | NE |  |  | Ing. Matěj Hruška, Tel.: 37763 4826 | Teslova 1200/11, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum, budova H | 21 dní | 19500 | 19500 |  | 0 |  |  | 38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 19500 | 0