## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 044 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Laboratorní zdroj 0-30V / 0-10A | 1 | ks | Laboratorní zdroj spínaný s LED displejem (zobrazení proudu, napětí a výkonu). Napájení AC230V, 50 Hz. Rozsah výstupu min. 0–30V a min. 0–10A. Regulace napětí/proudu otočným knoflíkem. Napěťová stabilita pro změnu zátěže <0,5%+3mV nebo lepší. Zvlnění <30mV při zatížení 10 – 100% nebo lepší. Proudová stabilita pro změnu zátěže <0,2%+3mA nebo lepší. Zvlnění <20mA v nastaveném proudu nebo lepší. |  | Společná faktura | ANO | 23-07280S_JOINTS |  | Ing. Luboš Smolík, Ph.D., Tel.: 736 727 373, 37763 2382 | Technická 8, 301 00 Plzeň, Fakulta aplikovaných věd - Katedra mechaniky, místnost UC 405 | 21 | 2400 | 2400 |  | 0 |  |  | 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
2 | Laboratorní zdroj 0-60V / 0-5A | 1 | ks | Laboratorní zdroj spínaný s LED displejem (zobrazení proudu, napětí a výkonu). Napájení AC230V, 50 Hz. Rozsah výstupu min. 0–60V a min. 0–5A. Regulace napětí/proudu otočným knoflíkem. Napěťová stabilita pro změnu zátěže <0,5%+3mV nebo lepší. Zvlnění <30mV při zatížení 10 – 100% nebo lepší. Proudová stabilita pro změnu zátěže <0,2%+3mA nebo lepší. Zvlnění <20mA v nastaveném proudu nebo lepší. | [8 empty] | 2900 | 2900 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 5300 | 0