## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 043 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Vodotěsný měřicí přístroj pro měření pH | 1 | ks | Vodotěsný pH metr/Redox ORP - oxidačně redukční potenciál/teploměr s alarmovou funkcí vč. pH elektrody, měřící rozsah: 0,00 - 14,00 pH, rozlišení 0,01 pH, přesnost: ±0,02 pH ±1 číslice, displej 3-řádkový s podsvícením, nerozbitný kryt. Příslušenství: pracovní a kalibrační sada pro pH metry, elektroda, zkušební protokol, 2 baterie, návod k obsluze. |  | Společná faktura | NE |  |  | Ing. Oldřich Škach, Tel.: 37763 8723 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta strojní - Regionální technologický institut, místnost UH 212 | do 31.1.2024 | 6500 | 6500 |  | 0 |  |  | 38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
2 | Vodotěsný měřicí přístroj pro měření měrné vodivosti | 1 | ks | Univerzální vodotěsný přístroj pro měření měrné vodivosti vody včetně grafitového měřicího článku, měrná vodivost: 0÷2000 ⴞS/cm s automatickým přepínámím měřících rozsahů a automatickou teplotní kompenzací, přesnost: ±0,5% z MH ±0,5% FS, 2-pólový měřící článek s integrovaným teplotním senzorem, zkušební protokol, 2 baterie, návod k obsluze. | [8 empty] | 6000 | 6000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 12500 | 0