## AVT
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Audiovizuální technika (II.) 055 - 2023
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Odkaz na splnění požadavku TCO Certified / Energy star * | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
1 | Kamery pro PIV | 2 | ks | Typ senzoru: Front Illuminated Scientific CMOS with FOP Rozlišení čipu: min. 2 460 x 2 120 pixelu Velikost pixelu: min. 6,4 x 6,4 um Pixel depth: min. 12 bit Snímkovací frekvence (při 8bit): min. 38 fps Max. snímkovací frekvence (v režimu globální uzávěrky): min. 700 fps Maximální kvantová účinnost: min. 58 % @ 580nm Max. dynamický rozsah: min. 32500:1 Vyčítací šum (v režimu globalní uzávěrky): max. 2.6 e- Rozhraní připojení kamery: USB3 - Dodání včetně USB 3 extension card for PCIe -x8 - Dodání včetně kabelu - Dodání včetně C-F mount adaptéru - Instalace a zaškolení v místě provozu - Telefonnická podpora |  | NE | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: PhD Infra ZČU Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005200 | Dodání a zprovoznění spolu se stávajícím zařízením u Zadavetele (halová laboratoř UD 111, Univerzitní 22, 301 00 Plzeň). Stávající zařízení: časovač "National Instruments PCIe-6612", BNC výstup, software Dantec Dynamic Studio v 6.4.5. | RNDr. Daniel Duda, Ph.D., Tel.: 37763 8123 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Halová laboratoř UD 111 | 10 týdnů | 1221220 | 610610 |  | 0 |  |  | 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
Zadavatel požaduje, aby vybraná zařízení splňovala požadavky na certifikaci TCO Certified (viz https://tcocertified.com/product-finder/) nebo programu Energy star (viz https://www.energystar.gov/products). * Pro elektronické displeje včetně televizorů, počítačové monitory a digitální informační displeje nutno doložit energetický štítek (příloha nabídky). | [14 empty] | 1221220 | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325.