## Výpočetní technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Výpočetní technika (III.) 027 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [10 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Odkaz na splnění požadavku Energy star nebo TCO Certified, * | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA
1 | Výpočetní node se 6TB paměti pro náročné výpočty | 3 | ks | Předmětem dodávky jsou výpočetní uzly se 6TB paměti pro náročné výpočty, které budou umístěný v serverovně budovy F. Šasi stroje: - Rackmount provedení do standardního racku o šířce 19" - Výška šasi 2U - Rackmount řešení ližin: plnovýsuvné kuličkové ližiny s pro rack o šířce 19" s montáží bez použití nářadí. Osazení serveru v ližinách: zacvakávací systém zajištění serveru proti vysunutí (bez šroubů), při vysouvání serveru ochrana proti vyjetí z lyžin pojistkou nebo jiným mechanickým opatřením, tak, aby nemohlo dojít k pádu serveru; - Redundantní zdroj s dostatečným výkonem pro plné osazení (při plné kapacitě disků, procesorů, pamětí, přídavných karet, …) i v případě, že není požadováno v dané sestavě. - Účinnost zdroje s certifikací „80 Plus Titanium“. - Napájecí kabely s konektory IEC320 C14 a C13 (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU. - vzdálená správa s podporou standartu IPMI 2.0 Procesor a paměť: - 4 x processor architektury x86_64 (amd64), každý processor min. 16 jader, 32 vláken, min. základní frekvence procesoru 2,9 GHz, min. Turbo frekvence procesoru 4 GHz, Cache min. 45 MB, TDP max. 270 W - Operační paměť typu DDR5 minimálně 6 TB s podporou ECC, min. frekvence 4800MHz Disky: 2 x SSD disk o kapacitě minimálně 1.92 TB typu NVMe PCIe gen4, Pro provoz v datových centrech 24/7, Životnost disku minimálně 1 DWPD Síťové karty - min. 2x Gigabit Ethernet - 2x 10 Gbit Ethernet + 4 x 10G SFP+ modul (požadavek je, aby síťová karta v serveru měla 2 porty typu SFP+ a bylo možné do nich umístit moduly, které budou na druhé straně také SFP+ moduly kompatibilní s cisco switchem) + 2 x optický patch min. 10m kompatibilni s Cisco catalyst 4500x. IB Karty - 2x IB karta standartu NDR-400/400GbE Součástí dodávky je doprava na určené místo dodání. Záruka je min. 36 měsíců, servis NBD on site, reakce na nahlášený problém do druhého pracovního dne a podpora na telefonu (hot-line) 24/7. |  | NE | Společná faktura | ANO | Zakoupeno z projektu OP JAK Název projektu: MEBioSys - Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004634 | Záruka na zboží min. 36 měsíců, servis NBD on site. - reakce na nahlášený problém do druhého pracovního dne - podpora na telefonu (hot-line) 24/7 | Bc. Martin Šafránek, Tel.: 602 779 591 | Teslova 9, 301 00 Plzeň Nové technologie – výzkumné centrum - budova F (serverovna v budově F se nachází v 1. NP s přístupem v rovině bez schodů a jiných překážek | 90 dní | 3723000 | 1241000 |  | 0 |  |  | 48822000-6 - Počítačové servery
2 | Front end server s datovým úložištěm | 1 | ks | Předmětem dodávky je front end server s datovým úložištěm, který bude umístěný v serverovně budovy F. - Rackmount provedení do standardního racku o šířce 19" - Výška šasi max. 6U (Server s datovym polem) - Rackmount řešení ližin: plnovýsuvné kuličkové ližiny s pro rack o šířce 19" s montáží bez použití nářadí. Osazení serveru v ližinách: zacvakávací systém zajištění serveru proti vysunutí (bez šroubů), při vysouvání serveru ochrana proti vyjetí z lyžin pojistkou nebo jiným mechanickým opatřením, tak, aby nemohlo dojít k pádu serveru. Popřípadě je možné použít alternativní řešení zajištění serveru pomocí šroubků. Dodavatel by mohl dodat server s možností upevnění pomocí šroubků místo zacvakávacího systému. Toto řešení by mělo být v souladu s požadavky zadavatele a zajišťovat bezpečné a spolehlivé upevnění serveru. - Redundantní zdroj s dostatečným výkonem pro plné osazení (při plné kapacitě disků, procesorů, pamětí, přídavných karet, …) i v případě, že není požadováno v dané sestavě. - Účinnost zdroje s certifikací „80 Plus Titanium“. - Napájecí kabely s konektory IEC320 C14 a C13 (lichoběžníkový, 3 konektory) pro připojení do PDU. Procesor a paměť: - 1 x processor architektury x86_64 (amd64), výkon každého procesoru v Passmark CPU více než 57000 bodů (platné ke dni 1.1.2024), processor minimálně 32 jader, 64 vláken. - Operační paměť typu DDR5 minimálně 512 GB s podporou ECC Disky na OS: 2 x SSD disk o kapacitě minimálně 1.92 TB typu NVMe PCIe gen4 nebo SATA3 6Gbps nebo NVMe PCIe gen3, Pro provoz v datových centrech 24/7, Životnost disku minimálně 1 DWPD Diskové pole Data: 60 x disk o kapacitě minimálně 20TB typu SAS, Pro provoz v datových centrech 24/7 - účinnost zdroje s certifikací „80 Plus Titanium“ Redundantni řadič: 2 x HBA SAS3/NVMe HBA(JBOD) Síťové karty - min. 2x Gigabit Ethernet - 2 x 10GbE + 4 x 10G SFP+ modul (požadavek je, aby síťová karta v serveru měla 2 porty typu SFP+ a bylo možné do nich umístit moduly, které budou na druhé straně také SFP+ moduly kompatibilní s cisco switchem) + 2 x optický patch min. 10m kompatibilni s Cisco catalyst 4500x IB karty - 2 x InfiniBand IB-NDR400/400GbE Součástí dodávky je doprava na určené místo dodání. Záruka je min. 36 měsíců, servis NBD on site, reakce na nahlášený problém do druhého pracovního dne a podpora na telefonu (hot-line) 24/7. |  | NE |  |  |  | Záruka na zboží min. 36 měsíců, servis NBD on site. - reakce na nahlášený problém do druhého pracovního dne - podpora na telefonu (hot-line) 24/7 |  |  | 90 dní | 1041000 | 1041000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [14 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
[15 empty] | 4764000 | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320.

## SOP_VT
Standardní obchodní podmínky: - prodlení Dodavatele s dodáním předmětu plnění (popř. samostatné dílčí části) => Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení - fakturace po dodání předmětu plnění - splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli - prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku ze Smlouvy => úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené části peněžitého závazku za každý, byť i jen započatý den prodlení - záruka za předmět plnění = 24 měsíců, pokud není délka záruky stanovena jinak - předmět plnění bude po celou záruční dobu způsobilý k použití pro účel stanovený ve Smlouvě nebo příloze č. 2 Smlouvy (nebo účel obvyklý) a že si zachová stanovené (nebo obvyklé) vlastnosti. - nástup Dodavatele k odstranění záruční vady ve lhůtě nejpozději do 48 hodin (lhůta běží jen v pracovních dnech) od nahlášení vady Objednatelem Kontaktní osobě Dodavatele - ve zvláštních případech („Čisticí prostředky a hygienické potřeby“ , „Kancelářské potřeby “, „Propagační předměty") je Dodavatel po dobu záruky povinen nejpozději do 5 dnů od nahlášení vady oznámit Kontaktní osobě Objednatele způsob odstranění vady, tj. zda provede opravu nebo výměnu vadného zboží. - prodlení Dodavatele s nástupem k odstranění záruční vady ohlášené Objednatelem => Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH)za každý, byť i jen započatý den prodlení - Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů od nahlášení vady, není-li mezi smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta, popřípadě uspokojit jiný nárok Objednatele z vadného plnění - při prodlení Dodavatele s odstraněním záruční vady v dohodnuté lhůtě => Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (bez DPH)za každý, byť i jen započatý den prodlení
Pokud požaduje řešitel rozdílné (rozšiřující) obchodní podmínky, doplní je do tabulky (sloupec s názvem "Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek")

## CPV
Počítače (PC)
30210000-4 - Stroje na zpracování dat (technické vybavení)
30211000-1 - Hlavní počítače
30211100-2 - Superpočítače
30211200-3 - Technické vybavení pro hlavní počítače
30211300-4 - Počítačové platformy
30211400-5 - Počítačové konfigurace
30211500-6 - Centrální řídící jednotka a procesory
30212000-8 - Technické vybavení pro minipočítače
30212100-9 - Centrální řídící jednotky pro minipočítače
30213000-5 - Osobní počítače
30213100-6 - Přenosné počítače
30213200-7 - Tablety (PC)
30213300-8 - Stolní počítač
30213400-9 - Centrální řídící jednotky pro osobní počítače
30213500-0 - Kapesní počítače
30214000-2 - Pracovní stanice
30215000-9 - Mikropočítačové technické vybavení
30215100-0 - Centrální řídící jednotky pro mikropočítače
30216000-6 - Magnetická nebo optická čtecí zařízení
30216100-7 - Optická čtecí zařízení
30216110-0 - Skenery pro počítačové využití
30216120-3 - Optická zařízení pro rozeznávání znaků
30216130-6 - Čtecí zařízení pro čárové kódy
30216200-8 - Čtecí zařízení pro magnetické karty
30220000-7 - Digitální kartografická zařízení
30230000-0 - Zařízení související s počítači
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231100-8 - Počítačové terminály
30231200-9 - Konzoly
30231300-0 - Zobrazovací jednotky
30231310-3 - Ploché monitory
30231320-6 - Dotykové monitory
30232000-4 - Periferní vybavení
30232600-0 - Kódovače
30232700-1 - Ústřední řídící jednotky
30233000-1 - Archivovací a čtecí zařízení
30233100-2 - Počítačové paměťové jednotky
30233110-5 - Magnetické kartové paměťové jednotky
30233120-8 - Magnetické páskové paměťové jednotky
30233130-1 - Magnetické diskové paměťové jednotky
30233131-8 - Disketové jednotky
30233132-5 - Diskové jednotky
30233140-4 - Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD)
30233141-1 - Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
30233150-7 - Optické diskové jednotky
30233151-4 - Zařízení pro čtení/vypalování kompaktních disků (CD)
30233152-1 - Zařízení pro čtení/vypalování DVD
30233153-8 - Zařízení pro čtení/vypalování CD a DVD
30233160-0 - Páskové jednotky
30233161-7 - Zařízení pro manipulaci s kazetami
30233170-3 - Karuselové jednotky
30233180-6 - Archivační zařízení flash paměť
30233190-9 - Řídící jednotka diskové paměti
30233300-4 - Čtecí zařízení pro karty smart card
30233310-7 - Čtecí zařízení na otisky prstů
30233320-0 - Kombinovaná čtecí zařízení pro karty smart card a otisky prstů
30234000-8 - Média pro ukládání dat
30234100-9 - Magnetické disky
30234200-0 - Optické disky
30234500-3 - Paměťová archivační média
30234600-4 - Flash paměť
30234700-5 - Magnetické pásky
30236000-2 - Různé počítačové vybavení
30236100-3 - Rozšíření paměti
30236110-6 - Paměť RAM
30236111-3 - Dynamická paměť s přímým přístupem (DRAM)
30236112-0 - Statická paměť s přímým přístupem (SRAM)
30236113-7 - Synchronní dynamická paměť s přímým přístupem (SDRAM)
30236114-4 - Dynamická paměť Rambus s přímým přístupem (RDRAM)
30236115-1 - Synchronní grafická paměť s přímým přístupem (SGRAM)
30236120-9 - Paměť pouze pro čtení (ROM)
30236121-6 - Programovatelná paměť pouze pro čtení (PROM)
30236122-3 - Vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EPROM)
30236123-0 - Elektronicky vymazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení (EEPROM)
30236200-4 - Zařízení pro zpracovávání dat
30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30237100-0 - Součásti počítačů
30237110-3 - Síťová rozhraní
30237120-6 - Vstupní kanály počítače
30237121-3 - Sériové infračervené porty
30237130-9 - Počítačové karty
30237131-6 - Elektronické karty
30237132-3 - Rozhraní USB (univerzální sériová sběrnice)
30237133-0 - Adaptéry a rozhraní PCMCIA (Mezinárodní asociace pro paměťové karty osobních počítačů)
30237134-7 - Grafické akcelerátory
30237135-4 - Karty pro síťová rozhraní
30237136-1 - Zvukové karty
30237140-2 - Základní desky
30237200-1 - Počítačová příslušenství
30237210-4 - Ochrana proti vyzařování monitorů
30237220-7 - Podložky pod myš
30237230-0 - Vyrovnávací paměti
30237253-7 - Protiprachové kryty počítačového zařízení
30237260-9 - Rameno pro upevnění monitoru na zeď
30237270-2 - Pouzdra na přenosné počítače
30237280-5 - Síťové příslušenství
30237290-8 - Podložky zápěstí ke klávesnici
30237295-3 - Ochranné kryty klávesnice
30237300-2 - Doplňky k počítačům
30237320-8 - Diskety
30237330-1 - Kazety DAT
30237340-4 - Kazety DLT
30237350-7 - Datové kazety
30237360-0 - Kazety LTO
30237370-3 - Záznamové kazety
30237380-6 - CD-ROM
30237400-3 - Příslušenství pro vkládání dat
30237410-6 - Počítačová myš
30237420-9 - Pákové ovladače
30237430-2 - Světelná pera
30237440-5 - Kulové ovládače
30237450-8 - Grafické tablety
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30237461-8 - Programovatelné klávesnice
30237470-4 - Zařízení pro slepecké písmo
30237475-9 - Elektrické senzory
30237480-7 - Vstupní jednotky
30238000-6 - Zařízení pro automatizaci knihoven
31154000-0 - Nepřerušitelné zdroje energie
32413100-2 - Síťové routery
32420000-3 - Síťová zařízení
32421000-0 - Síťová kabeláž
32422000-7 - Síťové komponenty
32423000-4 - Síťové rozbočovače
32424000-1 - Síťová infrastruktura
32425000-8 - Síťové operační systémy
32426000-5 - Síťové publikační systémy
32427000-2 - Síťové systémy
32428000-9 - Modernizace/vylepšení sítě
32428000-9 - Síťové upgrade
32429000-6 - Zařízení pro telefonní sítě
32430000-6 - Dálkové sítě (WAN)
32441300-9 - Telematické systémy
32442000-3 - Terminálové zařízení
32442100-4 - Terminálové desky
32442200-5 - Terminálové krabice
32442300-6 - Terminálové emulátory
32442400-7 - Terminační bloky
32500000-8 - Telekomunikační přístroje na přenos dat
32510000-1 - Bezdrátové telekomunikační systémy
32520000-4 - Telekomunikační kabely a zařízení
32521000-1 - Telekomunikační kabely
32522000-8 - Telekomunikační zařízení
32523000-5 - Telekomunikační prostory
32524000-2 - Telekomunikační systém
32540000-0 - Rozvaděče
32541000-7 - Zařízení pro rozvaděče
32542000-4 - Spínací panely
32543000-1 - Telefonní rozvaděče
32544000-8 - PABX zařízení
32545000-5 - PABX systémy
32546000-2 - Digitální spínací zařízení
32546100-3 - Digitální rozvaděče
32550000-3 - Telefonní zařízení
32551000-0 - Telefonní kabely a příbuzné zařízení
32551100-1 - Telefonní spojky
32551200-2 - Telefonní ústředny
32551300-3 - Telefonní sluchátkové sady
32551400-4 - Telefonní sítě
32551500-5 - Telefonní kabely
32552000-7 - Elektrické přístroje pro drátovou telefonii nebo telegrafii
32552100-8 - Telefonní přístroje
32552110-1 - Bezdrátové telefony
32552310-3 - Digitální telefonní ústředny
32552400-1 - Audio-kmitočtové přístroje na přeměnu signálu
32552410-4 - Modemy
32553000-4 - Součásti elektrických telefonických nebo telegrafických přístrojů
32560000-6 - Skleněné vlákna
32561000-3 - Spojovací materiály pro optické vlákna
32562000-0 - Optické kabely
32562100-1 - Optické kabely pro přenos informací
32562200-2 - Optické telekomunikační kabely
32562300-3 - Optické kabely pro přenos dat
32570000-9 - Komunikační zařízení
32571000-6 - Komunikační infrastruktura
32572000-3 - Komunikační kabely
32572100-4 - Komunikační kabely s několikanásobným elektrickým vodičem
32572200-5 - Komunikační kabely s koaxiálním vodičem
32572300-6 - Komunikační kabely pro speciální aplikace
32573000-0 - Komunikační řídící systém
32580000-2 - Datová zařízení
32581000-9 - Zařízení pro datovou komunikaci
32581100-0 - Pro přenos dat kabelové
32581110-3 - Zařízení pro přenos dat s několikanásobným elektrickým vodičem
32581120-6 - Zařízení pro přenos dat kabelové s koaxiálním vodičem
32581130-9 - Zařízení pro přenos dat pro speciální aplikace
32581200-1 - Faxová zařízení
32581210-4 - Příslušenství a komponenty k faxovým zařízením
48820000-2 - Servery
48821000-9 - Síťové servery
48822000-6 - Počítačové servery
48823000-3 - Souborové servery
48824000-0 - Obsluhy tisku
48825000-7 - Webové servery