## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 010 - 2024
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | FE-SEM mikroskop s analytickými metodami | 1 | ks | Technická specifikace: Předmětem zakázky je dodání, instalace a zaškolení pro práci nového FE-SEM mikroskopu s možností zobrazování magnetických a nevodivých vzorků, s režimem nízkého vakua a přenosem a využitím stávajícího EDS detektoru z jiného skenovacího elektronového mikroskopu zadavatele. Detailní technická specifikace viz Příloha č. 3 Kupní smlouvy - technická specifikace_LMT (III.)-010-2024.docx |  | Samostatná faktura | ANO | Zakoupeno z projektu OP JAK Název projektu: MEBioSys - Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004634 | Záruka min. 48 měsíců. On-site zaškolení FE-SEM (alespoň 2x 8 h). | Ing. Rostislav Medlín, Ph.D., Tel.: 37763 4725 | Teslova 9a, 301 00 Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum - budova G (budova G se nachází v 1. NP s přístupem v rovině bez schodů a jiných překážek) | 280 dní nejpozději do 10.12.2024 (platí co nastane dříve) | 5695000 | 5695000 |  | 0 |  |  | 38511000-0 - Elektronové mikroskopy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320. | [13 empty] | 5695000 | 0