Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědí na dále uvedené dotazy.

-v předané projektové dokumentaci chybí část 1.4.6. MaR, je pouze výkaz výměr k nacenění. Žádáme o doplnění.

-v technické zprávě je požadavek na provedení 3 schodišťových plošin pro invalidy ZTP1, ZTP2 a ZTP3. Ve výkresech a výkazu výměr jsou pouze 2 ks plošin ZTP1 a ZTP2. Žádáme o upřesnění, co platí.

-ve výkazu výměr D.1.1.ASŘ-NS je v pol.č.322 D+M přírodní linoleum výměra 24,15m2 (místnost CH117), ale jednotková cena se vypočítává z plochy 228,83m2 (zřejmě celé podlaží). Žádáme o vysvětlení nebo opravu.

-žádáme o upřesnění technického stavu fasádních hodin k repasi, respektive zda je stroj funkční, zda je mechanický či elektrický, má se osadit nový ciferník apod.

Děkujeme za vyřízení.