Na základě vyhlášení veřejné soutěže na výše uvedenou zakázku uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-007867 dne 20. 2. 2024 Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Po prostudování položkového rozpočtu jsme zjistili, že zadavatel použil nedostatečný popis položek, většinou se zjednodušeně odkazuje na PD, používá „měrné jednotky“ sada. Položkový rozpočet je v popisech položek nedostatečný, zmatečný, kdy uchazeč neví, co by měl přesně v dané položce ocenit, např. položky týkající se krovu, a rozhodně neodpovídá ustanovení § 36 odst. 3 zákona, kdy ukládá zadavateli povinnost poskytnout takové podklady (zadávací dokumentaci), které budou sloužit všem účastníkům zadávacího řízení pro zpracování nabídky. „Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“ Dále jsou technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce vymezeny v § 92 zákona: „Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje

a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.“

Dále Vyhláška č. 169/2016 Sb., ministerstva pro místní rozvoj v § 2 odst. 2 jasně určuje rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, a to: „Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.“

Příklady položek uvedených v „měrných jednotkách“ sada:

| 93 | 011 | 31999901 SPC | D+M Vyspravení / dozdění / vyrovnání zdiva po vybouraných prostupech - Specifikace dle PD | sada | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " Vyspravení / dozdění / vyrovnání zdiva (nadpraží a ostění) po vybouraných prostupech pro vedení instalací. " |  | 1,000 |
|  |  |  | " V ceně veškerý materiál a příslušenství nutné pro úpravu - zarovnání do roviny, nutné odsekání, příprava pro omítání, apod. - stávajícího zdiva. " |  |  |
|  |  |  | " V ceně také přesun hmot / suti " |  |  |
| 94 | 011 | 31999902 SPC | D+M Vyspravení / dozdění zdiva po vybourání napojené konstrukce - Specifikace dle PD | sada | 1,000 |
|  |  |  | " V ceně veškerý materiál a příslušenství nutné pro úpravu - zarovnání do roviny - stávajícího zdiva po vybourání napojeného. " |  | 1,000 |
|  |  |  | " V ceně také přesun hmot / suti " |  |  |

| 172 | 014 | 612135901 SPC | D+M Výplň vysekaných rýh a drážek pro vedení instalací - Specifikace dle PD | sada | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | " Hrubá výplň rýh po osazení instalací před hlavními omítkami. " |  | 1,000 |
|  |  |  | " V ceně provedení zahození rýh a veškeré práce s tím související vč. přesunu hmot." |  |  |

Upraví zadavatel popis položek, aby byly jednoznačné a mohly být správně ocenitelné?

Dotaz č. 2:

Prosíme o specifikaci podhledů k rastru 6, rastru 8 a k minerálním lamelám. Ve VV jsou vypsány a ve výměrách mají také pozici, v jakém NP se nachází, ale v PD ani v materiálovém řešení nejsou specifikované.

Dotaz č. 3:

Repase stávajících hodin – na prohlídce bylo řečeno, že si zadavatel řeší sám, ve VV D 1.1.ASŘ-NS je položka 374, která toto obsahuje.

Je repase hodin součástí realizace zakázky?

Dotaz č. 4:

D1.1.ASŘ-NS pol.238 - sanace dřevěných trámových stropů - nelze ocenit, neboť stropy nebyly v rámci prohlídky zpřístupněny a není znám jejich stávající stav.

Žádáme o jasné zadání k ocenění položky-počet trámů, které je nutno vyměnit, jaké statické zajištění apod.

Dotaz č. 5:

Jaké bude řešení vodorovné izolace pod stávajícím obvodovým zdivem?

V PD není neřešeno. Dále žádáme o detail napojení svislé vnější stěrkové izolace obvodového zdiva a vodorovné izolace podlahy v místě vodorovné spáry pod zdivem

Dotaz č. 6:

V Technické zprávě je uvedeno otlučení vnějších omítek fasády ze 100 %, ve VV objektu D 1.1.ASŘ-BP 80 %-100% plochy. Ve VV D 1.1.ASŘ-NS je 100 % plochy nových omítek – jaké je tedy platné zadání?

Opravdu se uvažuje o otlučení v rozsahu VV Bouracích prací? Časová náročnost provedení nových omítek je značná a její finanční náklady dle našeho názoru procentuálně převýší cenu uvažovanou v kontrolním rozpočtu, ze kterého byla určena celková cena zakázky.

Dotaz č. 7:

VRN-položka 12 - součástí této položky je vyjádření hasičů, hygieny a dalších institucí vč. závěrečné prohlídky jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí, které zajišťuje zadavatel.

Žádost o kolaudaci podává zadavatel?

Dotaz č. 8:

VRN-pol.28 - tato položka obsahuje poplatky za zábory?

Dotaz č. 9:

VRN-pol.25–v jakém rozsahu má být archeologický průzkum?

Dotaz č. 10:

Provedení svislé izolace po celém obvodu vnějšího zdiva – zejména v ulici Klatovská tř. je realizace otevřeného výkopu ve sklonu 1:2 dle PD nereálná vzhledem k šířce chodníku a stávajícím sítím. Dále není jasné, zda se získá povolení na zábor celé šířky chodníku vzhledem k pohybu osob. Dle našeho názoru je třeba doplnit položku pažení výkopu, a to zejména v částech souvisejících přímo s chodníky a veřejnými komunikacemi.

Dotaz č. 11:

Jak bude provedena izolace vnějšího zdiva v místě vstupních schodišť do objektu?

Žádáme o detail těchto částí.

Dotaz č. 12:

VRN-pol.16,17 - jak máme chápat tyto položky? Co je obsahem – náklady na projektovou dokumentaci a následné řešení? Není možné přenášet tyto nepředvídané náklady na zhotovitele v rámci celkové ceny – změny oproti PD musí být řešeny jako vícenáklady.

Žádáme o úpravu textu.

Dotaz č. 13:

D 1.1.ASŘ-BP-pol.145- Vyklizení objektu před rekonstrukcí a případné zpětné nastěhování vč. nábytku, vybavení laboratoří – není jasně stanovený rozsah prací, není možné ocenit na m2.

Žádáme o jasný popis prací.

Dotaz č. 14:

D 1.1.ASŘ-NS-pol.108 - Sanace svislých konstrukcí – žádáme o vyčlenění položky na výměru helikální výztuže v bm tak, aby bylo možno tyto práce ocenit

Dtto pol.112

Dotaz č. 15:

Plošina ZTP3 má být dle TZ v budově Klatovská tř.51–1.N.P.

Žádáme o dodání půdorysu se zakreslením tvaru plošiny.

Dotaz č. 16:

Stavební úpravy Klatovská tř.51- nenašli jsme půdorysy jednotlivých podlaží se stavebními úpravami.

Žádáme o jejich doplnění.