ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.109-110 – Montáž prefa stropů a deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 3kN/m2

- Prosíme o upřesnění, kde se tyto stropní desky nacházejí, jejich detailnější půdorys a řez, pro správné ocenění

Pol.371 - D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD

- Prosíme o upřesnění, co máme do dané položky ocenit, případně kde přesně najdeme tu specifikaci v PD

Pol.372 - D+M Orientační systém - Specifikace dle PD

- Prosíme o upřesnění, co máme do dané položky ocenit, případně kde přesně najdeme tu specifikaci v PD

LIST D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ

Pol.1 – dveře CH-DF01

- Ve výpisu dveří je u této položky napsané „repase/kopie“. Prosíme o informaci, co máme tedy cenit, zda repasi či kopii.

Pol.7 – dveře CH-DF04

- Ve výpisu dveří, i v rozpočtu je u této položky napsané „repase/kopie“. Prosíme o informaci, co máme tedy cenit, zda repasi či kopii.

Pol.26 – dveře CH-R102

- Ve výpisu dveří je naspáno „repase/kopie“, v rozpočtu je u této položky napsané „kopie původních“. Prosíme o informaci, co máme tedy cenit, zda repasi či kopii.

Piktogramy

- Prosíme o informaci, zda mají být piktogramy uvedené u dveří ve výpisu dveří – interiérové dveře, započítané u jednotlivých dveří, nebo mají spadat pod jinou položku?

LIST D.1.1.c.07. VÝPIS OSTAT. VÝROB

Pol.32 - Světlík se zaobleným zasklením

- Chtěli bychom se zeptat, zda můžou být tyto prvky alternovány nebo ne?

- Obecně i u jiných prvků – lze alternovat, nebo máme dodržet zadání?

LIST D.1.4.6. MaR

- V předaných podkladech jsme nenašli složku D.1.4.6. MaR, která by obsahovala dokumentaci pro ocenění MaR. Prosíme o zaslání projektové dokumentace k této části.

- Má se MaR napojovat na stávající systém? Pokud ano, o jaký systém se jedná, případně název firmy, která dělá stávající systém?

LIST D.1.4.1.b.08. ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

- Ve výkazu výměr je odkazováno u výrobků na specifikaci v PD. Prosíme o upřesnění, kde tuto specifikaci dle PD najdeme, případně prosíme o její doposlání.