Dotaz č. 9 a 10  (E-ZAK 20.3.2024)

- Dotaz č. 9

Dobrý den, v rámci naceňování akce ZU Plzeň rekonstrukce Chodské náměstí 1 si Vám dovolujeme zaslat dotaz k položce nerezový stůl v soupisu D.1.4.1 ZTI. 119, 725 725999911 SPC D+M Nerezový stůl – dřez jednoduchý, police, pravá pracovní plocha – Specifikace dle PD–D6 1ks V projektové dokumentaci ani v Seznamu strojů a zařízení a technických specifikacích nejsou blíže uvedeny rozměry a typ nerezového stolu. Můžete tyto paramentry blíže specifikovat?

Dotaz č. 10

Dobrý den, jako zájemce o účast ve výběrovém řízení veřejné zakázky "ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň" bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení našich dodatečných dotazů.

LIST D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ

Pol.166 – D+M Systém generálního klíče

- Ve výpisu dveří jsme se dočetli, že každé dveře mají být opatřeny generálním klíčem. Také, že zámkový systém zahrnuje minimálně 4klíče ke každému zámku.

- Prosíme o informaci, kolik bude tedy vložek, zda budou každé dveře v systému nebo jen některé?

LIST D.1.1.c.07. VÝP. OST. V- NEI.NE

Pol.17+18 – D+M Závěs z těžkého sametu

- K té požadované gramáži 700 g/m2: To má být tedy tato gramáž sametu krát dvě vrstvy? Tedy celkem dvojitý závěs gramáže 1 400 g/m2 ?  Anebo je to tak, že ta gramáž 700g má být tvořena součtem dvou vrstev sametu kolem 350 g/m2 a tak to dá dohromady tu gramáž 700 g/m2?  Máme informaci od dodavatele, že samet v jedné vrstvě 700/m2 je dlouhodobě nedostupný a nemají ani informaci, kdy bude a zda vůbec někdy bude. V černé barvě se může jednat např. samet o gramáži 390 g/m2, tedy dvě vrstvy dají dohromady téměř 800 g/m2

- Kolejnicová konzole se bude kotvit do stropu anebo do stěny? To je důležitý detail – prosíme o upřesnění či doplnění detailu.

POŽÁRNÍ ÚSEKY

- V technické zprávě pro PBŘ se na str.5 píše, že objekt není rozdělen na požární úseky. Ve výkresech PBŘ ale nějaké úseky jsou. Jak to tedy s úseky je, mají být či ne? A pokud být mají, domníváme se, že jich je ale málo.

LEŠENÍ

- Lešení je v rozpočtu napsáno jako třípodlažní. Můžeme ocenit jako standardní dvoupodlažní lešení?

LIST D.1.4.1. ZTI

Pol.115-116 – D+M Umyvadlový pult - litý mramor

- Je možné tyto umyvadla ocenit jako keramickou umyvadlovou desku se zápustným keramickým umyvadlem zespodu

ELEKTRO

- Žádáme zadavatele o upřesní umístění a způsobu kotvení žlabů v části silnoproud a el. komunikace.

- Žádáme zadavatele o upřesnění tras vedení kabeláží v částech silnoproud a el. komunikace.

- Žádáme zadavatele o upřesnění, kde budou kabely umístěné v drážkách ve zdi v části silnoproud a el. komunikace.

- Žádáme zadavatele o vyčíslení metrů drážkování v částech silnoproud a el. komunikace a s tím i související další práce.