ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň

LIST D.1.1. ASŘ - BP

Pol.147 – Demontáž, úprava a zpětná montáž prvků na fasádě - Specifikace dle PD

- Z PD není patrné, o jaké prvky se jedná.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.148 – Vysekání rýh ve zdivu / omítkách stropů pro vedení veškerých instalací a kabeláže + vybourání prostupů + řezání zdiva - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.149 - Vybourání / odstranění stávajících překladů nade dveřmi / okny při rozšiřování / zvýšení otvorů / bourání celé konstrukce - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.151 - D+M Dočasná ochrana, zakrytí, zajištění, úprava, případná demontáž a zpětná montáž stávajících konstrukcí a prvků během výstavby - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.153 - Náklady spojené s dovozem zeminy z meziskládky pro zpětné použití

- Co je myšleno pol.153e – složení zeminy? Co je pod tím myšleno?

Pol.171 – Odstranění stávajících rozvodů splaškové / dešťové kanalizace, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.173 – Odstranění stávajících rozvodů vody (teplé, studené, cirkulační, požární), včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.174 – Demontáž hydrantů - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.176 – Odstranění stávajících rozvodů plynovodu, včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.193 – Odstranění stávajících rozvodů vytápění, včetně otopných těles a zapravení prostupů - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.195 – Demontáž svítidel, skříní elektro, odstranění prvků silnoproudých a slabopoudých rozvodů včetně zapravení prostupů a drážek - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.196 – Demontáž původních jímacích zařízení, vedení, svodů a všech jejich součástí vedených na fasádě a na střeše objektu - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.197 – Dmt+M Dočasná demontáž a zpětná montáž stávajících antén - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.198 – Dmt+M Dočasná demontáž a zpětná montáž stávajícího pouličního osvětlení / dvorního na fasádě objektu - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.200 – Demontáž vzduchotechnických zařízení včetně zapravení prostupů - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.251 – Odstranění veškerých zámečnických prvků jinde nespecifikovaných - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.263 – Demontáž zdvižné plošiny / výtahu - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

LIST D.1.1. ASŘ - NS

Pol.42 – Zajištění únosné pracovní plošiny pro stroj tryskové injektáže vč. pozdějšího odstranění - Specifikace dle PD

- V PD jsme nenašli bližší specifikaci, prosíme o její upřesnění/specifikaci.

Svislé a kompletní konstrukce - chybně nastavený součet

- U oddílu 3 – svislé a kompletní konstrukce se nezapočítává do celkového součtu pol.44.

- Prosíme o úpravu výkazu výměr.

Pol.93 – D+M Vyspravení / dozdění / vyrovnání zdiva po vybouraných prostupech - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.94 – D+M Vyspravení / dozdění zdiva po vybourání napojené konstrukce - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.108 – D+M Sanace svislých konstrukcí - Specifikace dle PD

- Pro ocenění potřebujeme délky trhlin, prosíme o doplnění.

Pol.111 – D+M Sanace klenebných stropů po odstranění podlah - Specifikace dle PD

- Pro ocenění potřebujeme délky trhlin, prosíme o doplnění.

Pol.112 – D+M Sanace stávajících překladů, průvlaků - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.172 – D+M Výplň vysekaných rýh a drážek pro vedení instalací - Specifikace dle PD

- Z PD není patrný rozsah prací.

- Prosíme o upřesnění, specifikaci a množství atd, co má daná položka obsahovat.

Pol.288+289 – D+M Šikmá střecha - plechová krytina

- V popisu položky je napsané „hoblování“. Prosíme o upřesnění, co je tím myšleno, co se má hoblovat a proč?

- Z jakého důvodu jsou ve skladbě CH-S1 kontralatě 70/50? Dle dodavatele se jedná o nestandardní rozměr, což bude mít dopad i do ceny.

LIST D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN

Vnější parapety

- Ve výkazu výměr je u většiny položek napsané, že mají být včetně vnějšího parapetu.

- Ve výpisu oken u daných položek není vnější parapet psaný, navíc jsou parapety vykázány v klempířských výrobcích.

- Prosíme o upřesnění, jak je to s vnějšími parapety a prosíme o úpravu výkazu výměr.

Pol.7 – D+M Okno dřevěné, euro profil 1400x2500mm - Specifikace ve výpisu oken - CH-O103

- Dle výpisu oken by u této pozice mělo být 1x okno s požární odolností a zbylých 7ks bez požární odolnosti.

- Ve výkazu výměr je pouze jedna položka o celkovém počtu 8ks.Cena okna s požární odolností a bez je rozdílná a když to dáme do jedné položky, bude tato jednotková cena zkreslená.

- Máme tedy ocenit, jak to je ve výkazu výměr, nebo bude upraven a okno s požární odolností se bude cenit do samostatné položky?

Pol.49-50 – D+M Okno dřevěné, rustikal 950x600mm - Specifikace ve výpisu oken - CH-IO01-02

- Ve výkazu výměr je psané, že daná okna mají být včetně vnitřního parapetu.

- V půdorysech nejsou označeny parapety.

- Ve výpisu oken o nich u daných položek není zmínka. Pouze o stranu dříve, v obecném popisu profilu a příslušenství o tom zmínka je.

- Prosíme o upřesnění, zda dané vnitřní parapety mají být oceněny a pokud ano, mají být z obou stran (jedná se o vnitřní okna)?