Písemná žádost č. 2 o Vysvětlení zadávací dokumentace: „ZU – rekonstrukce Chodské náměstí , Plzeň “

Dobrý den,

žádáme jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

- Po porovnání složky „LEGENDY MISTNOSTI“– nového stavu (v excelové formě) u půdorysů 1.NP - 3.NP nesedí výměry ploch místností excelů s výměrami ploch místností výkresů půdorysu od 1.NP - 3.NP.  Pro adekvátní nacenění žádáme o upřesnění, s jakými hodnotami máme pracovat.

- V půdoryse „D.1.4.9.b.02. PUDORYS 1.NP - PODHLEDY - 1050x841“ nesouhlasí čísla místností a plocha, s označením čísel místností v legendě výkresu. Tento problém je taky ve výkresu „D.1.4.7.b.07, PUDORYS 1.NP - OSVETLENI - 841x841“. Pro adekvátní nacenění a porovnání žádáme o revizi legendy místnosti.

- Plochá střecha nezateplená s označením CH-S5 není ve výkazu ani ve výkresu. Je pouze ve výpisu skladeb konstrukcí. Žádáme o doplnění a revizi výkazu výměr.

- Ve výkazu výměr „D.1.1. ASŘ – BP“ v položkách č.171, č. 173, č.176 je měrnou jednotkou „sada“, žádáme o doplnění a specifikování množství pro adekvátní ocenění. V těchto položkách je také poznámka „" V ceně demontáže nutno zohlednit možný výskyt azbestu.“ Žádáme o doplnění konkrétního zadání, aby bylo zřejmé, ve které části budovy se azbest nachází a v jakých prvcích. Pro adekvátní ocenění je nutné znát konkrétní rozsah výskytu, aby bylo možné spočítat náklady na kontrolované pásmo při likvidaci azbestu a s tím spojených nákladů.