Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace formou odpovědí na dále uvedené dotazy.

-v předané projektové dokumentaci chybí část 1.4.6. MaR, je pouze výkaz výměr k nacenění. Žádáme o doplnění.

TEO: viz. odpovědi v rámci DI 01 (odpověď na dotaz č.1).

-v technické zprávě je požadavek na provedení 3 schodišťových plošin pro invalidy ZTP1, ZTP2 a ZTP3. Ve výkresech a výkazu výměr jsou pouze 2 ks plošin ZTP1 a ZTP2. Žádáme o upřesnění, co platí.

TEO: V budově Chodské nám. 1 se nacházejí pouze plošiny ZTP 1 a ZTP 2.

-ve výkazu výměr D.1.1.ASŘ-NS je v pol.č.322 D+M přírodní linoleum výměra 24,15m2 (místnost CH117), ale jednotková cena se vypočítává z plochy 228,83m2 (zřejmě celé podlaží). Žádáme o vysvětlení nebo opravu.

TEO: Položka č. 322 byla opravena. Výměra 24,15m2 byla doplněna do jednotlivých částí položky pro správný výpočet.

-žádáme o upřesnění technického stavu fasádních hodin k repasi, respektive zda je stroj funkční, zda je mechanický či elektrický, má se osadit nový ciferník apod.

TEO: viz. odpovědi v rámci DI 01 (odpověď na dotaz č.1).

Děkujeme za vyřízení.