**Dotaz č. 9 (E-ZAK 20.3.2024)**

**Dotaz č. 9**

|  |
| --- |
| Dobrý den,  v rámci naceňování akce ZU Plzeň rekonstrukce Chodské náměstí 1 si Vám dovolujeme zaslat dotaz k položce nerezový stůl v soupisu D.1.4.1 ZTI.  119, 725 725999911  SPC D+M Nerezový stůl – dřez jednoduchý, police, pravá pracovní plocha – Specifikace dle PD–D6 1ks V projektové dokumentaci ani v Seznamu strojů a zařízení a technických specifikacích nejsou blíže uvedeny rozměry a typ nerezového stolu. Můžete tyto paramentry blíže specifikovat? |

TEO: Označení dřezu D6 je neplatné a žádný takový zařizovací předmět v projektu není.

Ve VV pol. č. 119 – zrušena.