**ZU - rekonstrukce Chodské náměstí 1, Plzeň**

**LIST D.1.1. ASŘ - NS**

**Pol.109-110 – Montáž prefa stropů a deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 3kN/m2**

* Prosíme o upřesnění, kde se tyto stropní desky nacházejí, jejich detailnější půdorys a řez, pro správné ocenění

TEO: Ve VV pol. č. 109, 110 – zrušeny, již se v PD nenachází.

**Pol.371 - D+M Bezpečnostní a výstražné zařízení, bezpečnostní a ochranné prvky - Specifikace dle PD**

* Prosíme o upřesnění, co máme do dané položky ocenit, případně kde přesně najdeme tu specifikaci v PD

TEO: Pol. č. 371 doplněna o popisek a předpokládané množství prvků.

**Pol.372 - D+M Orientační systém - Specifikace dle PD**

* Prosíme o upřesnění, co máme do dané položky ocenit, případně kde přesně najdeme tu specifikaci v PD

TEO: viz. odpověď DI1 (odpověď na dotaz č. 1).

**LIST D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ**

**Pol.1 – dveře CH-DF01**

* Ve výpisu dveří je u této položky napsané „repase/kopie“. Prosíme o informaci, co máme tedy cenit, zda repasi či kopii.

TEO: viz. odpovědi v rámci DI 01 (odpověď na dotaz č. 1).

**Pol.7 – dveře CH-DF04**

* Ve výpisu dveří, i v rozpočtu je u této položky napsané „repase/kopie“. Prosíme o informaci, co máme tedy cenit, zda repasi či kopii.

TEO: viz. odpovědi v rámci DI 01 (odpověď na dotaz č. 1).

**Pol.26 – dveře CH-R102**

* Ve výpisu dveří je naspáno „repase/kopie“, v rozpočtu je u této položky napsané „kopie původních“. Prosíme o informaci, co máme tedy cenit, zda repasi či kopii.

TEO: viz. odpovědi v rámci DI 01 (odpověď na dotaz č. 1).

**Piktogramy**

* Prosíme o informaci, zda mají být piktogramy uvedené u dveří ve výpisu dveří – interiérové dveře, započítané u jednotlivých dveří, nebo mají spadat pod jinou položku?

TEO: piktogramy jsou součástí dodávky dveří a budou zahrnuty do jejich ceny

**LIST D.1.1.c.07. VÝPIS OSTAT. VÝROB**

**Pol.32 - Světlík se zaobleným zasklením**

* Chtěli bychom se zeptat, zda můžou být tyto prvky alternovány nebo ne?
* Obecně i u jiných prvků – lze alternovat, nebo máme dodržet zadání?

TEO: nutno dodržet zadání s ohledem na další návaznosti zahrnuté jiných částech PD.

**LIST D.1.4.6. MaR**

* V předaných podkladech jsme nenašli složku D.1.4.6. MaR, která by obsahovala dokumentaci pro ocenění MaR. Prosíme o zaslání projektové dokumentace k této části.
* Má se MaR napojovat na stávající systém? Pokud ano, o jaký systém se jedná, případně název firmy, která dělá stávající systém?

TEO: Viz DI1 (odpověď na dotaz č. 1).

**LIST D.1.4.1.b.08. ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM**

* Ve výkazu výměr je odkazováno u výrobků na specifikaci v PD. Prosíme o upřesnění, kde tuto specifikaci dle PD najdeme, případně prosíme o její doposlání.

TEO: Výkres k závlahovému systému je součástí ZTI. Výkres s označením D.1.4.1.b.08 Závlahový systém.